PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

2017

CONTENIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	1

1.	INTRODUCCIÓN	5

2.	JUSTIFICACIÓN	6

3.	OBJETIVOS	7

3.1 GENERAL	7

3.2. ESPECÍFICOS	7

4.	ALCANCE	8

5.	POLÍTICA PARA CONTROL DE EMERGENCIAS	8

6.	METODOLOGÍA	9

7.	MARCO LEGAL	9

8.	MARCO CONCEPTUAL	16

9.	INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN	19

9.1.	INFORMACIÓN BÁSICA	19

9.1.1.	HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:	20

9.1.2.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	20

9.1.3.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACÓN	21

9.1.4.	MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE UTILIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES	21

9.1.5.	PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS O MERCANCÍAS QUE SE UTILIZAN EN PROCEDIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES	22

9.1.6.	PRINCIPALES EQUIPOS E INSUMOS QUE SE UTILIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS O DE OFICINA	22

9.1.7.	SERVICIOS GENERALES CON QUE CUENTAN LAS INSTALACIONES.	23

9.1.8.	DEPENDENCIAS, ÁREAS	23

9.1.9.	CARGA OCUPACIONAL	24

9.2. GEO-REFERENCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	24

10.	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	25

11.	ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD	25

12.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	26

12.1.	ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	26

12.2.	FUNCIONES BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIAS	27

12.2.1.	COORDINADOR DE EMERGENCIAS	27

12.2.2.	COORDINADOR DE APOYO INTERNO Y EXTERNO	28

12.2.3.	COORDINADOR DE COMUNICACIONES	29

12.2.4.	COORDINADOR DE SEGURIDAD FÍSICA	30

12.2.5.	COORDINADOR/JEFE BRIGADA DE EMERGENCIAS	30

12.2.6.	BRIGADISTAS	32

12.2.7.	FUNCIONARIOS	33

12.3.	CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	33

13.	PLANES DE ACCIÓN Y CONTINGENCIAS	37

14.	ANÁLISIS DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y RECURSOS	37

13.1 RECURSOS INTERNOS	37

13.2 RECURSOS EXTERNOS	39

15. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	40

16. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	41

16.1 ACTUALIZACIÓN	41

16.2 PRÁCTICAS Y SIMULACROS	41

16.2.1 ALCANCE	41

16.2.2 FRECUENCIA	41

17. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORAS CONTINUAS	42

ANEXO A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	43

ANEXO B. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD	45

ANEXO C. PLAN DE EVACUACIÓN	51

ANEXO D. SIMULACROS DE EMERGENCIA	61

ANEXO E. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS	63

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema organizacional para la atención de emergencias.	27

Figura 2. Organigrama de Emergencias.	27

Figura 3. Grupo Primeros Auxilios.	35

Figura 4. Grupo de evacuación	36

Figura 5. Grupo contra incendios	36

- INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Plan de Emergencia y Contingencia para el ESM  DILIGENCIE AQUÍ EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, el cual se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de preparación administrativas, funcionales y operativas, antes, durante y después de una emergencia, que permita adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas, mediante el cual permite que las personas que laboran en la institución, adquieran conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar correctamente en la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Una emergencia puede llegar a entorpecer las labores normales, deteriorar equipos y perjudicar física y psicológicamente a las personas, es por esto que la implementación del PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD su divulgación y aplicación se convierte en una necesidad y amerita de un compromiso a todo nivel.  Considerando de vital importancia desde el punto de vista preventivo y como requisito legal, que para garantizar la seguridad del personal en caso de un evento adverso, la institución cuente con una organización que garantice la intervención inmediata.

El óptimo manejo de las emergencias y evacuación dentro de la institución, el aprendizaje, la interpretación y la puesta en marcha de cada una de las recomendaciones, procedimientos, indicaciones y responsabilidades logrará que los efectos negativos desencadenados de la emergencia sean cada vez menos graves.

- JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de conceptos en materia de prevención, salud, seguridad y el proceso de cambio hacia una cultura preventiva, requieren que el diseño de los programas para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias al igual que la formación de brigadas de emergencias, involucren conceptos nuevos que tiendan a que este proceso sea cada vez más íntegro y que esté acorde con la situación de nuestra sociedad.

El decreto 1072 de 2015 establece en su Artículo 2.2.4.6.25. “Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes”.

Teniendo en cuenta que el recurso más valioso del ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD es el “Talento Humano”, dentro de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo se contemplan aspectos fundamentales como promover y mantener la seguridad, el bienestar físico, mental y social de cada uno de los funcionarios.

Este Plan de Emergencias nace como respuesta ante los diversos riesgos que acompañan el desarrollo de las labores, encaminado a proteger la integridad de las personas, así como los bienes materiales.

Es importante recalcar que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Trabajo consciente de esta problemática, ve la necesidad de implementar un Plan de Atención de Emergencias en cada establecimiento de trabajo protegiendo la vida y seguridad de los trabajadores y garantizando la continuidad de las operaciones y la protección de los activos, por tal motivo emiten los decretos Ley 99 de 1993 y 919 de 1989.

- OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Definir, unificar y estandarizar la metodología para la identificación y evaluación de las amenazas y la vulnerabilidad del ESM  DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD con el fin de obtener el nivel de riesgo, elementos que a su vez permiten definir las acciones que determinan el comportamiento y la respuesta que debe darse frente a una emergencia que pueda afectar la seguridad y salud de las personas incluyendo  visitantes, que pueda ocasionar un impacto negativo al medio ambiente, daños a infraestructura o equipos, asegurando orden en el momento de tener una contingencia.

3.2. ESPECÍFICOS

    - Identificar las amenazas internas, externas directas y externas indirectas que pueden afectar al ESM DILIGENCIE AQUÍ EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD y analizar la vulnerabilidad de la institución para afrontar una emergencia.

    - Identificar, valorar y mitigar los riesgos que puedan llegar a generar emergencias dentro de las instalaciones del ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios identificados como posibles generadores de emergencia.

    - Identificar las condiciones actuales de los recursos existentes y de recursos necesarios para la respuesta inicial a una emergencia.

    - Proteger la integridad de los trabajadores del ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD  y visitantes.

    - Mitigar los daños de los recursos materiales, medio ambiente y bienes en las eventuales emergencias del ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD.

    - Establecer y mantener un esquema de organización interna, práctico, eficaz y eficiente para responder inicialmente a una emergencia hasta el arribo de los organismos de socorro externos.

    - Brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan una evacuación segura de las personas que se encuentran expuestas a determinados riesgos, y su paso a lugares seguros de menor peligro.

- ALCANCE

Este Plan aplica para la atención de emergencias que se puedan presentar en el ESM  DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, está dirigido a funcionarios, usuarios y visitantes. Aplica para todas las edificaciones que hacen parte de sus instalaciones y sus integrantes para que conozcan y ejecuten las acciones necesarias para minimizar los riesgos y reducir las pérdidas que ocasionan este tipo de emergencias.

- POLÍTICA PARA CONTROL DE EMERGENCIAS

El ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD considera como uno de sus objetivos principales, el correcto cumplimiento de la normatividad vigente en lo que al tema de Manejo de Emergencias se refiere, buscando mitigar los efectos de cualquier emergencia y el trabajo armónico con los organismos de socorro, con la premisa de obtener y mantener altos niveles de efectividad, eficiencia y eficacia de los diferentes frentes.

Para poder lograr el cumplimiento de este propósito el ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD se compromete a analizar oportunamente la vulnerabilidad de sus instalaciones, conformar y capacitar a la brigada de emergencias, asignar recursos al Plan de Emergencias e incluir a los visitantes y población flotante dentro de los objetivos del plan de Emergencias.

Compromisos:

- Asignar recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean necesarios, para dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo según se requieran.

- Conformar y capacitar debidamente a la Brigada de Emergencias apoyando su funcionamiento de acuerdo con lo estipulado en la legislación colombiana.

- Proporcionar el tiempo requerido para que sus brigadistas se capaciten en los diferentes frentes de acción (Primeros auxilios, Evacuación y Control de Incendios) y a su vez participen en eventos educativos de prevención y control de emergencias.

- Se establece una estructura organizacional con el compromiso de liderar y coordinar las acciones de prevención y control de las amenazas detectadas y que puedan ocasionar emergencias de carácter natural o antrópicos.

- Divulgar promover y socializar lo pertinente del plan de emergencias, según sea su alcance (Oficiales, Suboficiales, Brigadistas, Funcionario Civil) y de forma temporal a (Contratistas, visitantes, o anexos).

- De ser necesario se articulará con grupos de control, unidades de rescate, cuerpos voluntarios, departamentales o regionales según corresponda.

- METODOLOGÍA

El ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD desarrolla procedimientos estandarizados para el manejo y administración de las emergencias, aplicando procesos documentales de análisis y operativos de mejoramiento, también desarrollando los compromisos implícitos en el plan de emergencias que permiten mitigar los riesgos ya identificados y calcular los extraordinarios.

Para su diseño e implementación se efectúa una revisión de todos los peligros y riesgos involucrados en las tareas que se realicen en cada una de las áreas que conforman las instalaciones del ESM DILIGENCIE AQUI EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD teniendo en cuenta su probabilidad o severidad se calcula la emergencias que pueden ocurrir, de los recursos disponibles para su control tanto internos como externos, basándose tanto en las experiencia de los trabajadores, como en el estado actual de las actividades del DILIGENCIE AQUÍ EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD en la consolidación y análisis de una serie de datos previamente inspeccionados y documentados.

- MARCO LEGAL

La legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo establece en varias normas la obligatoriedad que tienen las empresas para implementar el Programa Integral para la Prevención y el Control de Emergencias, todas fundamentadas en la obligación de los empleadores de garantizar la salud de los trabajadores de acuerdo al numeral 348 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto 13 de 1967, Artículo 10.  Medidas de Higiene y Seguridad.

Entre la normatividad que hace referencia al tema podemos mencionar:

| LEGISLACIÓN / AÑO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Ley 9 Título III Enero 24de 1979 | Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Art. 80, literal e: Proteger a los funcionarios y a la población de los riesgos para la salud Art. 93 - Áreas de circulación: Claramente demarcadas, con amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y provistas de señalización adecuada. Art. 96 - Puertas de salida: En número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo Art. 114 Prevención y extinción de incendios: Disponer de personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes Art. 116 - Equipos y dispositivos para la extinción de incendios: Con diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima eficiencia Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que prevengan los riesgos de incendio o contacto con elementos sometidos a tensión. Título III - Salud Ocupacional Título VIII - Desastres. Artículo 501. Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de contingencia para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia. Artículo 502. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres. Parágrafo. El Comité Nacional de Emergencias, deberá vigilar y controlar las labores de capacitación y de entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de los planes de contingencia. |
| CONPES 3146/01. | Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo. |
| RESOLUCIÓN 2400/79 ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | “Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo” Artículo 2. Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial” Art. 4 - Edificios y locales: Construcción segura y firme; techos o cerchas con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento o piso sin sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas estáticas y 6 en dinámicas). Art. 14 - Escaleras de comunicación entre plantas del edificio: Con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de materiales incombustibles y espaciosos. Art. 205 - Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: Provistos de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de reserva y extintores |
| DECRETO 614/84 | “Por el cual se determinan las bases para la organización de administración de salud ocupacional en el país” Artículo 24. Los empleadores tendrán las siguientes responsabilidades: Responder por la ejecución del programa de Salud Ocupacional |
| Ley 46 Noviembre 2 de 1988 | “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras disposiciones” Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres, elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante decreto del Gobierno Nacional. El Plan incluirá y determinará todas las orientaciones, acciones, programas y proyectos, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros a los siguientes aspectos: a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación a los diferentes tipos de Desastres. b) Los temas de orden técnico, científico, económico, de financiación, comunitario, jurídico e institucional. c) La educación, capacitación y participación comunitaria. d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local. e) La función que corresponde a los medios masivos de comunicación. f) Los recursos humanos y físicos de orden técnico y operativo. g) La coordinación interinstitucional e intersectorial. h) La investigación científica y estudios técnicos necesarios. i) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención Artículo 14. Plan de Acción Específico para la Atención de Desastre Declarada una situación de desastre de carácter nacional, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, procederá a elaborar, Con base en el plan nacional, un plan de acción específico para el manejo de la situación de Desastre declarada, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria. Cuando se trate de situaciones calificadas como departamentales, intendencia les, comisariales, distritales o municipales, el plan de acción será elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Regional u Operativo Local respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el decreto de declaratoria y con las instrucciones que impartan el Comité Nacional y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. |
| Decreto 93 Enero 13 de 1998 | Por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y Atención de desastres. |
| Resolución 1016 Marzo 31 de 1989 | Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país” Artículo 11. Numeral 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas: a) Rama Preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la Entidad. b) Rama Pasiva o Estructural: Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores. c) Rama Activa o Control de las Emergencias: Conformación y organización de Brigadas (selección, capacitación, planes de emergencias y evacuación), Sistema de detección, alarma, comunicación, inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control. Artículo 14. El programa de Salud Ocupacional, deberá mantener actualizados los siguientes registros mínimos: Planes específicos de emergencias y actas de simulacro en las Entidad cuyos procesos, condiciones locativas o almacenamiento de materiales riesgosos, puedan convertirse en fuente de peligro para los trabajadores, la comunidad o el ambiente. |
| DECRETO LEY 919 /89 | "Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones". Artículo 3. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante decreto del Gobierno Nacional. El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros, a los siguientes aspectos: a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas; b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional; c) La educación, capacitación y participación comunitaria; d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local; e) La coordinación interinstitucional e intersectorial; f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios; g) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención. Artículo 13. Planes de contingencia. El Comité Técnico Nacional y los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres, según el caso, elaborarán, con base en los análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia para facilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres probables. Para este efecto, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres preparará un modelo instructivo para la elaboración de los planes de contingencia. Artículo 14. Aspectos sanitarios de los planes de contingencia. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos de orden sanitaria, bajo la vigilancia y control del Comité Técnico Nacional. |
| DECRETO 1295/94 | “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de seguridad. |
| RESOLUCIÓN 2413 / 79 | Resolución 2413 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, artículo 105: establece el deber del empleador de contar con el equipo necesario para atender cualquier tratamiento médico de emergencia en los lugares de trabajo, deberá existir un botiquín de primeros auxilios dotado con medicina suficiente según las características de la obra o actividad. El manejo del botiquín lo hará personal con conocimientos en la práctica de primeros auxilios. |
| RESOLUCIÓN 2309 / 86 | Resolución 2309 de 1986 del Ministerio de Salud: contempla las disposiciones generales de orden sanitario para el manejo, uso, disposición y transporte de los residuos sólidos. |
| Decreto 321 Febrero 17 de 1999 | Se adopta el plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres. |
| DECRETO 2222 / 93 | Decreto 2222 de 1993 del Ministerio de Minas y Energía, artículo 234: establece la conformación de brigadas contra incendios. El personal que las integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones. |
| LEY 400 / 97 | Ley 400 de 1997: se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes. Artículo 10: Establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos. Artículo 53. Las edificaciones preexistentes a la vigencia de esta ley y sus reglamentos, que por medio de una intervención donde se actualicen y ajusten a sus requisitos, podrán ser eximidas del pago del impuesto de expedición de licencia de remodelación y de los impuestos prediales, por un lapso definido por la autoridad distrital o municipal competente. Artículo 54. A las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. Estas edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la presente ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. Es necesario evaluar en este aspecto las características de las instalaciones como la red eléctrica, sistemas de ventilación mecánica, ascensores, sótanos, red hidráulica sanitaria, transformadores, plantas eléctricas, escaleras de uso común, zonas de parqueo y otros servicios o áreas especiales de la planta física. Esta evaluación debe estar soportada con planos o diagramas que indiquen y faciliten la ubicación e interpretación técnica de los sistemas analizados. De las vías de evacuación existentes, es necesario mencionar el número de salidas disponibles, su dimensión y ubicación, el sistema de apertura de las puertas, el lugar al cual conducen, la iluminación que poseen y la señalización con la que cuentan. Igualmente en el análisis de las características de la edificación, se deben tener en cuenta las variables de reacción y la resistencia al fuego de los materiales con los cuales está construida y dotada la instalación, pues de ello dependen aspectos como la facilidad de iniciación y propagación de un incendio, la actuación de la brigada de emergencias del hospital o del cuerpo de bomberos para controlar la situación, el establecimiento del tiempo máximo de evacuación, entre otros. |
| Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos. | Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. |
| RETIE 180398 de 2004 | Resolución Min. Minas y Energía – |
| Decreto 1072 de 2015 26 de mayo de 2015 | Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. |

| NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS |  |
| --- | --- |
| NTC-5254 | Gestión de Riesgo. |
| GTC 202/06 | Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. |
| NTC-1700 | Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de Evacuación y Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana. Establece cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, sistema de protección especiales, número de personas máximo por unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que son analizados con base en el uso de los edificios es decir comercial, instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros |
| NTC-2885 | Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of Water –Based fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra incendio. |
| NTC-4140 | Edificios. Pasillos y corredores |
| NTC-4143 | Edificios. Rampas fijas |
| NTC-4144 | Edificios. Señalización |
| NTC-4145 | Edificios. Escaleras |
| NTC-4201 | Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas |
| NTC-4279 | Vías de circulación peatonal planas |
| NTC-2388 | Símbolos para la información del público |
| NTC-1867 | Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos. |

- MARCO CONCEPTUAL

ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad o perdida en el proceso.

ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.

ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.

AMENAZA: Condición latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado por amenazas o riesgo según la frecuencia y severidad de los mismos. La vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: La posibilidad de ocurrencia del evento, la frecuencia de ocurrencia de este, los planes y programas preventivos existentes, la posibilidad de programación anual entre otros.

ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE VICTIMAS (ACV): lugar donde se ubican las víctimas de un incidente para iniciar su atención; puede ser subdividida de acuerdo a las necesidades.

AYUDA INSTITUCIONAL: Aquella prestada por las entidades públicas o privadas de carácter comunitario, organizados con el fin específico de responder de oficio a los desastres.

BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.

CADENA DE MANDO: se refiere a la línea jerárquica de autoridad establecida en la estructura organizacional del incidente.

CIERRE OPERACIONAL: Desmovilización total de recursos.

CIERRE ADMINISTRATIVO: Realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega del informe final a la gerencia.

COORDINADOR: Persona que dirige las acciones de dirección del Plan.

COMBUSTIÓN: Reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible interactúa químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad y afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa intensidad en las personas.

COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS (CLE): Órgano de coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus funciones están determinadas en el artículo 33 del Decreto 332 de 2004.

CONTINGENCIAS: Evento que puede suceder o no suceder para el cual debemos estar preparados.

CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias.

DESASTRE: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, causado por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.

EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

EVACUACIÓN: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro.

IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. (Anteriormente conocido como Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE)

IMPACTO: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.

INCIDENTE o EVENTO: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un evento adverso.

MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.

PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE (PAI): Expresión de los objetivos, estrategias, recursos y organización a cumplir durante un período operacional para controlar un incidente.

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA: Es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización.

PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos.

PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.

PUESTO DE COMANDO (PC): Lugar desde donde se ejerce la función de mando.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: Es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones operativas en la respuesta a la Emergencia.

PREPARACIÓN: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.

PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.

PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.

RECURSO: Personal y/o equipamiento disponibles o potencialmente disponibles para su aplicación táctica en un incidente.

RIESGO: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES (SIC): Es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.

SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales o propiedades.

SUMINISTROS: Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la población afectada.

VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno.

ZONA DE IMPACTO: Área afectada directamente por un incidente, evento o emergencia, de origen natural o antrópico, que sufre daños, fallas o deterioro en su estructura y funcionamiento normal.

- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

  - INFORMACIÓN BÁSICA

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en algunos de aspectos, reemplace la información referenciada allí por los datos del Establecimiento de Sanidad Militar y diligencie los espacios en blanco  a excepción de la actividad económica, el Nit, la naturaleza jurídica, el carácter territorial y la actual administradora de riesgos laborales ARL

| DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social |  | ESM DILIGENCIE AQUÍ EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad Económica |  | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIT |  | 830039670 -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturaleza Jurídica |  | Nacional |  |  |  | Carácter Territorial |  | Pública |  |  |  |
| Dirección |  | (Incluir coordenadas para georreferenciación) |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |
| Municipio |  | (agregar corregimiento, vereda o localidad, si es el caso) |  |  |  | Departamento |  |  |  |  |  |
| Zona | (Urbana, rural) |  |  | Población de Cobertura |  |  | (Número total de habitantes en donde está ubicado el ESM) |  | Nivel de Atención |  | (I, II, III…) |
| Número de camas en urgencias |  |  |  |  |  | Número de camas de hospitalización |  |  |  |  |  |
| Número de salas de cirugía |  |  |  |  |  | Número de camas de cuidados intensivos e intermedios |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Página Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre Director del ESM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actual Administradora de Riesgos Laborales (ARL) |  |  |  |  | Positiva Compañía de Seguros S.A. |  |  |  |  |  |  |

    - HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto y reemplace la información según el horario de atención al público instaurado por el Establecimiento de Sanidad Militar.

| ÁREA | HORARIO |
| --- | --- |
| Ej.: Administrativa | Ej.: 7:30 AM a 12:30 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM |
| Ej.: Visita a hospitalización | Ej.: 10:00 AM a 8:00 PM |
| Ej.: UCI adultos | Ej.: 11:00 AM a 1:00 PM |
| Etc. | Etc. |

    - UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información según la ubicación del Establecimiento de Sanidad Militar y diligencie los espacios en blanco.

| PERÍMETRO | Norte | Eje: Al norte colinda con la calle 102 y el Edificio Torres Blancas |
| --- | --- | --- |
|  | Sur |  |
|  | Oriente |  |
|  | Occidente |  |

    - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACÓN

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto y reemplace la información según las características de las instalaciones donde está ubicado el Establecimiento de Sanidad Militar.

| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Características de la construcción y tipo de acabados: | Ej.- cuenta con paredes cubiertas en cemento y pintura. Puertas metálicas y con vidrios Las divisiones de los puestos son en módulos de paño y metal. Pisos en cerámica blanca. Bordes de Ventanas metálicos con ventanales grandes de 2 m x 2 m. Techos en láminas. |  |  |
| Terreno (m2): | 420 m2 | Construidos (m2): | 305 m2 |
| Número de pisos: | Ej. 3 | Número de entradas y salidas: | Ej. 1 entrada Ej. 1 Salida |
| Tiempo de construcción: | Ej. 5 años | Cumple con el Código de Sismo Resistencia: | Escriba SI o NO |
| Redes contra incendio: | Escriba SI o NO | Sistema de detección de Humo y/o Calor: | Escriba SI o NO |
| Hidrantes: | Escriba SI o NO | Equipos de comunicación: | ¿Cuántos? |
| Sistema de Alarma: | Escriba SI o NO | Tanque de reserva Agua: | Descripción técnica (capacidad en litros, cantidad de tanques, ubicación, periodicidad del mantenimiento) |
| Sótano: | Escriba SI o NO | Planta de Energía | Descripción técnica de la planta si se cuenta con ella. |
| Conducto de basuras: | Escriba SI o NO | Cuarto de control de Emergencias: | Escriba SI o NO |
| Escalera de Emergencia Exterior: | Escriba SI o NO | Escalera de Emergencia Exterior Presurizada: | Escriba SI o NO |
| Puntos de Encuentro: | 1. | 2. | 3. |

    - MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE UTILIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información según las máquinas y equipos que se utilizan dentro de las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar.

| Descripción máquinas y equipos | Uso |
| --- | --- |
| Ej: Compresores de aire | Para unidades de odontología |
| Ej: Planta Eléctrica a Combustible | Para soporte en caso de cortes eléctricos |
| Ej: Computadores, impresoras, escáner | Para labores de Oficina |
| Ej: Equipo de Rayos X | Para tomas de placas |
| Ej: Neveras | Para almacenamiento de vacunas |

    - PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS O MERCANCÍAS QUE SE UTILIZAN EN PROCEDIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información según las materias primas o mercancías que se utilizan en el Establecimiento de Sanidad Militar y diligencie los espacios en blanco. Inserte los espacios que sean necesarios de acuerdo al número de materias primas o mercancías que se utilizan en procedimientos de las instalaciones.

| Nombre | Uso |
| --- | --- |
| Ej: Resinas | (Descripción de para que se utiliza) |
| Ej: Líquidos reveladores y fijadores |  |
| Ej: reactivos laboratorio clínico |  |
| Ej: Productos de limpieza y desinfección |  |
| Ej: Jeringas, gasas |  |
| Ej: Agua, energía eléctrica, etc. |  |
| Otros |  |

    - PRINCIPALES EQUIPOS E INSUMOS QUE SE UTILIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS O DE OFICINA

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información según  los equipos e insumos que se utilizan en el Establecimiento de Sanidad Militar y diligencie los espacios en blanco. Inserte los espacios que sean necesarios de acuerdo al número de equipos e insumos que se utilizan dentro de las instalaciones en procesos administrativos o de oficina.

| Nombre | Uso |
| --- | --- |
| Ej: Electricidad | (Descripción de para que se utiliza) |
| Ej: Equipos de computo | Ej: Labores Administrativas gerenciales, Directivos y Asistenciales de la Dirección de Sanidad. |
| Ej: Cartuchos para impresoras |  |
| Ej: Cintas, Ganchos, Clips y otros insumos de papelería |  |
| Otros |  |

    - SERVICIOS GENERALES CON QUE CUENTAN LAS INSTALACIONES.

Diligencie en la columna nombrada MEDIO los nombres de las empresas prestadoras de cada uno de los  servicios públicos con que cuenta el Establecimiento de Sanidad Militar,  en caso de que no exista alguno indique No Aplica (N/A).

| SUMINISTRO | SERVICIO | MEDIO |
| --- | --- | --- |
| EXTERNO | Energía eléctrica | Ejemplo: CODENSA |
|  | Agua potable | Ejemplo: EAAB |
|  | Alcantarillado | Ejemplo: EAAB |
|  | Telefonía | Ejemplo: Claro |
|  | Gas natural | Ejemplo: GAS NATURAL S.A. |
|  | Combustibles |  |
|  | Mercancías peligrosas (9) Clases |  |
|  | Alimentos |  |
|  | Seguridad |  |
|  | Servicios generales |  |
|  | Recolección basuras |  |
|  | Otros |  |

    - DEPENDENCIAS, ÁREAS

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información con cada una de las dependencias, las áreas que lo conforman y las actividades que desarrolla cada una dentro del Establecimiento de Sanidad. Inserte los espacios que sean necesarios de acuerdo al número de dependencias o áreas que lo conforman.

| Edificio & Piso | Área | Descripción de las actividades |
| --- | --- | --- |
| Ej: Bloque 1 Piso 3 | Ej: Talento Humano | Ej: Labores Administrativas de Administración de personal |
|  | Ej: Garantía de la Calidad y Atención al Usuario | Ej: Labores Administrativas de Calidad Atención en Salud. |
|  | Ej: Servicios Farmacéuticos, Salud Mental, Tramites Juntas Medicas, Auditoria en Salud, Jurídica y Medicina Laboral | Ej: Labores Administrativas de nivel Gerencial y Asistencial |

    - CARGA OCUPACIONAL

En la columna cantidad escriba el número de personas que laboran en el Establecimiento de Sanidad Militar por cada descripción de personal y el género.

| DESCRIPCIÓN | GENERO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Funcionarios Civiles | Hombres |  |
|  | Mujeres |  |
| Militares o funcionarios misión | Hombres |  |
|  | Mujeres |  |
| Contratistas | Hombres |  |
|  | Mujeres |  |
| Aprendices y/o estudiantes en práctica | Hombres |  |
|  | Mujeres |  |
| Personal Flotante (Visitantes, pacientes, etc) | Hombres |  |
|  | Mujeres |  |
| TOTAL |  |  |

9.2. GEO-REFERENCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

A nivel externo,  Se refiere a la ubicación de la organización referente a su entorno, es decir, las características del lugar donde se encuentra, zona industrial, residencial, comercial, o mixta.

Determine los espacios de alta densidad poblacional como por ejemplo colegios, iglesias, centros comerciales, centros de atención médica, parques, y otras edificaciones.

Ejemplo:

COLOQUE UNA IMAGEN SATELITAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR O UN PLANO EN EL CUAL SE VISUALICE LA UBICACIÓN Y LOS LINDEROS COLINDANTES.

*BORRE ESTE ENUNCIADO*

- ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

En los sitios de actividad del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD pueden presentarse las siguientes amenazas, las cuales pueden variar, dependiendo la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público.

VER ANEXO A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD

La capacidad de respuesta del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD frente a posibles emergencias está dada en tres componentes esenciales:

- Recursos disponibles.

- Capacidad de atención.

- Capacidad de expansión.

Los recursos disponibles son tangibles, fáciles de identificar y de contabilizar.

Evaluar la capacidad es uno de los pasos importantes para determinar la posibilidad de atención y de expansión del hospital.

Es necesario estimar y actualizar mediante inventario periódico la cantidad y calidad de los recursos con que el hospital cuenta para hacer frente de forma autónoma al menos durante las primeras 48 horas ante probables emergencias o desastres.

Estos recursos se deben comparar con las necesidades calculadas según el escenario de riesgo estimado, para ofrecer una respuesta adecuada, así como la determinación de necesidades de expansión ante situaciones críticas derivadas de eventos internos o externos.

Con base en este análisis se deben fortalecer de forma estratégica las diversas áreas y servicios del ESM, asegurando la continuidad del servicio en situaciones de emergencia.

En primer lugar se debe prever el uso de los recursos disponibles en el nivel local y definir estrategias para la consecución oportuna de los recursos adicionales que sean necesarios.

Excepcionalmente, se debe establecer en cada ESM una reserva de suministros exclusivamente destinados a situaciones catastróficas.

Estas reservas requieren sistemas de rotación eficientes y permanente monitoreo.

Se deberá prever la existencia de suministros suficientes para atender las necesidades diarias así como una estrategia de acuerdos previos con los proveedores para asegurar la disponibilidad oportuna y suficiente de los elementos requeridos en función de una emergencia.

El inventario de existencias para posibles desastres no se debe limitar a los recursos propios del ESM, deben incluir aquellos recursos institucionales o externos a los cuales se puede acceder en caso de una situación crítica.

VER ANEXO B. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD

- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

# ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En el siguiente esquema escriba el nombre completo  del responsable de cada integrante del esquema organizacional para la atención de emergencias Eje. Ximena Rodriguez Gómez (Coordinador de Emergencias). El personal que pertenezca al esquema organizacional para la atención de emergencias debe tener la capacitad y el alcance para la toma de decisiones y la disposición de los recursos necesarios en caso de presentarse una emergencia.

Figura 1. Esquema organizacional para la atención de emergencias.

En el siguiente esquema escriba el nombre completo  del responsable de cada integrante de la Brigada de Emergencias para la atención de emergencias Eje. Ximena Rodriguez Gómez (Coordinador Brigada de Emergencias).

Figura 2. Organigrama de Emergencias.

.FUNCIONES BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIAS

    - COORDINADOR DE EMERGENCIAS

MISIÓN: Evalúa situaciones y toma decisiones estratégicas para el manejo de la emergencia. La evaluación de situaciones la llevará a cabo en coordinación con el Grupo de Apoyo Interno, el Jefe de Brigadas y los Cuerpos de Socorro.

COORDINADOR DE EMERGENCIAS

FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA

- Conoce el Plan de Emergencias. - Garantiza el cumplimiento del plan, asegurando los medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en marcha. - Participa en actividades de capacitación y entrenamiento. - Verifica que se tomen las medidas necesarias, para la identificación y control de riesgos. - Verifica que los planes y procedimientos de emergencia sean adecuados y coordinados con los grupos de apoyo interno. - Revisa y aprueba los programas de capacitación para los grupos operativos de emergencia, así como la adquisición y mantenimiento de los equipos básicos para emergencias. - Verifica que los brigadistas cuenten con los equipos adecuados para la atención de emergencias.

FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

- Evalúa situación presentada, con Jefe de Brigadas y/o grupos de apoyo internos o externos. - Toma decisiones sobre medidas inmediatas a tomar para el manejo de la emergencia, como pueden ser: - Suspensión inmediata de actividades. - Activación Punto de Encuentro y evacuación de instalaciones. - Control de la emergencia con grupos de apoyo propios. - Solicitud de apoyo a grupos externos, según sea el caso y la naturaleza de la emergencia. - Salvamento de bienes. - Vela siempre y prioritariamente por la seguridad y el bienestar de los ocupantes propios y externos. - Mantiene constante comunicación con el Jefe de Brigadas y los grupos internos para informar sobre la evolución de la situación a los medios, pedir opiniones o apoyos. - Da aviso inmediato al personal fijo y flotante sobre el Control definitivo de la Emergencia.

FUNCIONES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Evalúa la situación después de controlada la emergencia, con el Jefe de Brigadas y/o grupos de apoyo internos y externos. - Coordina las actividades de recuperación. - Si la situación lo permite da orden de reingreso a las instalaciones. - Vela por la seguridad y bienestar de las personas e instalaciones durante la etapa de recuperación. - Elabora inventario e informe de pérdidas y daños. - Evalúa en coordinación con el Jefe de Brigadas y el Grupo de Apoyo Interno, los informes, evidencias de la Emergencia. - Revisa, evalúa y ajusta en coordinación con Jefe de Brigadas y Grupo de Apoyo Interno las normas y procedimientos de respuesta a emergencias, en caso necesario.

    - COORDINADOR DE APOYO INTERNO Y EXTERNO

MISIÓN: Será la persona encargada de orientar el desarrollo de las actividades necesarias para la atención de emergencias y de coordinar apoyo técnico y logístico suministrado por el estado y por otras entidades vecinas para los eventos que se puedan presentar, coordina transporte de heridos, el apoyo que prestaran hospitales alternos, establece los convenios con las entidades de socorro y lo grupos de seguridad del departamento.

COORDINADOR DE APOYO INTERNO Y EXTERNO

FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA

- Conoce perfectamente el Plan de Emergencias. - En coordinación con asesores e integrantes de la brigada revisa, complementa y actualiza el Plan de Emergencias. - Coordina los programas de capacitación, entrenamiento, simulacros y evalúa su desarrollo. - Participa en actividades de capacitación y entrenamiento. - Verifica y evidencia que se tomen las medidas necesarias, para la identificación y control de riesgos. - Verifica y evidencia que se mantengan en buen estado los elementos de protección y seguridad a través de la realización de los programas de inspecciones y mantenimiento. - Verifica y evidencia que los brigadistas y en particular la institución cuente con los equipos adecuados para la atención de emergencias.

FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

- Evalúa situación presentada, con los brigadistas y grupos de apoyo interno y/o externos. - Informa al Coordinador de Emergencias sobre la situación de emergencia y su desarrollo. - Toma decisiones sobre medidas inmediatas a tomar para el manejo de la emergencia, como pueden ser: - Control de la emergencia con grupos de apoyo propios. - Recursos inmediatos a utilizar. - Solicitud de apoyo a grupos externos, en caso necesario. - Abortar el sitio de la emergencia y evacuar. - Vela prioritariamente por la seguridad de los grupos operativos propios y externos, así como la de los ocupantes del ESM. - Mantiene constante comunicación con el Coordinador de Emergencias y los grupos, brigadistas o personal de apoyo para informar sobre la evolución de la situación y/o solicitar apoyos. - Da aviso inmediato al Coordinador de Emergencias, sobre el Control definitivo de la Emergencia.

FUNCIONES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Evalúa la situación después de controlada la emergencia, con brigadistas y/o grupos de apoyo de la sede o externos. - Dirige y coordina las actividades de recuperación. - Si la situación lo permite comunica al Coordinador de Emergencias que se puede dar la orden de reingreso a las instalaciones. - Vela por la seguridad de los grupos a su cargo e instalaciones durante la etapa de recuperación. - Participa en las actividades de investigación del siniestro y elabora informe que incluya la actuación de los grupos operativos - Evalúa en coordinación con el Coordinador de Emergencias y el Grupo de Apoyo Interno, los informes y evidencias de la Emergencia y su manejo. - Revisa, evalúa y ajusta en coordinación con El Coordinador de Emergencias y Grupo de Apoyo Interno las normas y procedimientos de respuesta a emergencias, en caso necesario. - Verifica y evidencia la recuperación de equipos (extintores, botiquines y otros).

    - COORDINADOR DE COMUNICACIONES

MISIÓN: Será la persona responsable de servir de portavoz oficial del ESM ante la comunidad y los medios de comunicación durante y después de la emergencia, es la persona encargada de emitir los informes o comunicados a los medios de comunicación. Su gran responsabilidad radica en manejar la Imagen Institucional.

COORDINADOR DE COMUNICACIONES

FUNCIONES DURANTE Y DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Coordina con el Coordinador de emergencias el tipo de comunicado y su contenido. - Será la única persona encargada de hablar con los medios de comunicación. - Velara por la imagen Institucional, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. - Formular y emitir la información acerca del incidente a los medios de prensa, otras instituciones u organizaciones relevantes externas. - Respetar las limitaciones para la emisión de información que imponga el comandante de incidente. - Será el único vocero autorizado para suministrar información de los hechos ocurridos en la emergencia.

    - COORDINADOR DE SEGURIDAD FÍSICA

MISIÓN: Será la persona responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la prevención de actividades delincuenciales reinantes en la zona de operación del ESM, también previene o controla los brotes de desorden al interior del ESM ya sea con relacionada directamente con los funcionarios o personal de visitantes.

COORDINADOR DE SEGURIDAD FÍSICA

FUNCIONES DURANTE Y DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Coordinar y supervisar el ingreso del personal que apoyara la emergencia. - Control de flujo vehicular en las instalaciones. - Controla los actos de robo y vandalismo con apoyo de las autoridades competentes. - Coordinar con las entidades que controlan el orden público los procedimientos necesarios para garantizar un desplazamiento seguro. - Apoyar las funciones de los demás grupos antes, durante y después.

    - COORDINADOR/JEFE BRIGADA DE EMERGENCIAS

MISIÓN: Evalúa situaciones y toma decisiones operativas para el manejo de la emergencia. La evaluación de situaciones la llevará a cabo en coordinación con los Brigadistas y los Cuerpos de Socorro.

COORDINADOR / JEFE DE BRIGADAS

FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA

- Conoce perfectamente el Plan de Emergencias. - En coordinación con asesores e integrantes de la brigada revisa, complementa y actualiza el Plan de Emergencias. - Coordina los programas de capacitación, entrenamiento, simulacros y evalúa su desarrollo. - Participa en actividades de capacitación y entrenamiento. - Verifica y evidencia que se tomen las medidas necesarias, para la identificación y control de riesgos. - Verifica y evidencia que se mantengan en buen estado los elementos de protección y seguridad a través de la realización de los programas de inspecciones y mantenimiento. - Verifica y evidencia que los brigadistas y en particular la institución cuente con los equipos adecuados para la atención de emergencias.

FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

- Evalúa situación presentada, con los brigadistas y grupos de apoyo interno y/o externos. - Informa al Coordinador de Emergencias sobre la situación de emergencia y su desarrollo. - Toma decisiones sobre medidas inmediatas a tomar para el manejo de la emergencia, como pueden ser: - Control de la emergencia con grupos de apoyo propios. - Recursos inmediatos a utilizar. - Solicitud de apoyo a grupos externos, en caso necesario. - Abortar el sitio de la emergencia y evacuar. - Vela prioritariamente por la seguridad de los grupos operativos propios y externos, así como la de los ocupantes del ESM. - Mantiene constante comunicación con el Coordinador de Emergencias y los grupos, brigadistas o personal de apoyo para informar sobre la evolución de la situación y/o solicitar apoyos. - Da aviso inmediato al Coordinador de Emergencias, sobre el Control definitivo de la Emergencia.

FUNCIONES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Evalúa la situación después de controlada la emergencia, con brigadistas y/o grupos de apoyo de la sede o externos. - Dirige y coordina las actividades de recuperación. - Si la situación lo permite comunica al Coordinador de Emergencias que se puede dar la orden de reingreso a las instalaciones. - Vela por la seguridad de los grupos a su cargo e instalaciones durante la etapa de recuperación. - Participa en las actividades de investigación del siniestro y elabora informe que incluya la actuación de los grupos operativos - Evalúa en coordinación con el Coordinador de Emergencias y el Grupo de Apoyo Interno, los informes y evidencias de la Emergencia y su manejo. - Revisa, evalúa y ajusta en coordinación con El Coordinador de Emergencias y Grupo de Apoyo Interno las normas y procedimientos de respuesta a emergencias, en caso necesario. - Verifica y evidencia la recuperación de equipos (extintores, botiquines y otros).

    - BRIGADISTAS

MISIÓN: Personal con la dotación y el entrenamiento necesario, para dar respuesta a situaciones de emergencia como incendio, evacuación y primeros auxilios. De acuerdo a sus competencias el personal de cada área se integrará a los diferentes grupos de apoyo internos o externos, según se le requiera.

BRIGADISTAS

FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA

- Conocen el Plan de Emergencia y su participación específica. - Participan en actividades de capacitación y entrenamiento. - Verifican periódicamente el estado de instalaciones, estructuras, elementos inestables, etc., identificando posibles situaciones que puedan generar lesiones a las personas o situaciones de emergencia y notificando al Coordinador de Emergencias, a fin de que se tomen medidas de corrección. - Verifican que se cuenta con el equipos y materiales disponibles y adecuados para el manejo de dichas situaciones (atención de primeros auxilios, control de incendios, evacuaciones). - Inspeccionan periódicamente el estado y funcionalidad de los equipos de seguridad (botiquín, camilla, extintores, señales, etc.) para programar su reposición, recargue, reubicación etc. - Verifican y evidencian si existen personas (administrativos, directivos) con alguna “alerta médica”, clase de enfermedad, medicamentos y primeros auxilios requeridos para el manejo de la misma.

FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

- De acuerdo al tipo de emergencia inician el proceso de atención y manejo del evento (atención de primeros auxilios, control de incendio, desplome de objetos o estructura, explosión) previa comunicación con el Jefe de Brigadas si la situación lo permite. - Reportan al Jefe de Brigadas (novedades y desarrollo de la situación). - Realizan clasificación de heridos y remiten con acompañante en caso necesario, llenan registro y hacen seguimiento a situación del paciente. - Están atentos a las indicaciones impartidas por el Coordinador de Evacuación. - Si son autorizados por este y por el Jefe de Brigadas y los Cuerpos de Apoyo (Bomberos, Policía, Cruz Roja), colaboran en el control de la emergencia cuando esta ya pasa su manejo. - En caso necesario cumplen otras tareas de apoyo que se requieran. - Reportan al Jefe de Brigadas el control de la emergencia, cuando esta se dé con certeza.

FUNCIONES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Hacen seguimiento de las personas que hayan sido remitidos a centros de salud. - Colaboran en la reposición de equipos y elementos utilizados. - Cumplen tareas de apoyo en las actividades de recuperación, cuando se le requiera. - Junto con el Jefe de Brigadas y/o grupos de apoyo internos o externos evalúan la situación después de la emergencia. - Velan por la seguridad de personas e instalaciones a su alrededor, durante la etapa de recuperación. - Participan en las actividades de investigación del siniestro y elaboran informe, evaluando su actuación dirigido al Jefe de Brigadas. Hacen recomendaciones y sugerencias. - Colaboran en la recuperación de equipos (extintores, elementos, camillas y otros) utilizados durante la emergencia.

    - FUNCIONARIOS

MISIÓN: conocer las normas y procedimientos para actuar en caso de emergencia.

FUNCIONARIOS

FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA

- Conocen el Plan de Emergencia y su participación específica. - Participan en actividades de capacitación y entrenamiento. - Presentan oportunamente las inquietudes referentes a su responsabilidad dentro del Plan o condiciones detectadas.

FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

- Desarrollan los procedimientos específicos establecidos. - Facilitan y ayudan a coordinar la salida del personal fijo y flotante, en caso que se dé orden de evacuar. - Permanecen en Punto de Encuentro, mientras transcurre el manejo de la emergencia o hasta que se dé una orden diferente. - En caso necesario cumplen otras tareas de apoyo para las que se le requiera.

FUNCIONES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Permanecen en el Punto de Encuentro, hasta que se les dé orden de reingresar o abandonar definitivamente el sitio. - Informan a los Coordinadores de Evacuación, cualquier situación anormal observada durante el proceso de evacuación. - Presentan sus inquietudes o sugerencias al Coordinador de Emergencias, sobre lo observado o vivido durante el evento.

  - CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

Se define como Brigada de Emergencia la organización de un grupo de personas o de trabajadores, que de forma voluntaria, o por designación estén capacitadas entrenadas y equipadas para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y desarrollar acciones de prevención de las mismas, preparación para actuar adecuadamente, mitigación de los efectos y atención de las emergencias en su etapa inicial. Debidamente motivadas, capacitadas y entrenadas. La Brigada atiende, ante todo, labores de PREVENCIÓN de accidentes, CONTROL general de riesgos y por último, si las circunstancias lo exigen deben ACTUAR en forma oportuna y eficaz en las emergencias que se presenten.

De manera general las brigadas de emergencia deben estar compuestas como mínimo por el 20% del número de total de funcionarios del ESM, estar capacitadas, entrenadas y evaluadas para que puedan conformar como mínimo tres grupos o patrullas que desarrollen actividades propias de estos temas:

- Primeros Auxilios:	 Para el manejo de situaciones medicas

- Evacuación y Recuperación de personal: Para el control en caso de ser necesario evacuar o resguardarse

- Prevención y Control de emergencias o eventos conexos (Incendios, sismos, atentados, etc.)

Cada uno de estos grupos debe tener claramente definida su responsabilidad y los diferentes protocolos antes, durante y después de la emergencia.

Para el caso de las Brigada de Emergencias del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD debe fortalecer los procedimientos operativos en cuanto al manejo de evacuaciones, manejo de situaciones médicas, y acciones de control de incendios, es decir, las personas que la conformen deberán tener el suficiente conocimiento y capacidad para manejar y dar respuesta oportuna y eficaz a cualquier evento de emergencia (incendio, sismo, desplomes, terrorismo, no importando sean de origen natural o antrópicos) o los conexos a estos (heridos, conatos de incendio, atrapados, evacuación, etc.). En lo posible será personal voluntario que en el momento de presentarse la emergencia actuará de acuerdo con los procedimientos establecidos, mientras llegan los organismos de socorro externos.

FUNCIONES DE LOS GRUPOS DE LA BRIGADA

GRUPO PRIMEROS AUXILIOS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

-Revisar, periódicamente botiquines, revisando el tipo de elementos necesarios para atender las victimas en caso de emergencia y manuales de primeros auxilios.

- Coordinar con anticipación qué instituciones hospitalarias quedan en las cercanías, qué tipo de servicio prestan, a qué precio, en qué horario, etc.

- Determinar la capacidad máxima de atención para cada tipo de víctima, disponible en las instalaciones.

- Asistir a capacitaciones y reentrenamientos.

-  Evaluar el área.

- Atender las víctimas de la emergencia según la prioridad establecida.

-Instalar un puesto de atención y clasificación de víctimas.

- Utilizar los elementos de bioseguridad.

- Llevar control estadístico de pacientes, lesiones presentadas, atención suministrada, lugar a donde se remitieron, etc.

- Evaluar al paciente.

- Limitar riesgos.

- Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna.

- Evaluación de la respuesta

- Realizar seguimiento de los pacientes atendidos y de su proceso de rehabilitación

- Corrección de procedimientos.

- Hacer un informe sobre los resultados del siniestro para el Comité de Emergencias, con información de las víctimas registradas, su atención y su estado.

- Mantenimiento reposición e inventario de recursos.

Figura 3. Grupo Primeros Auxilios

GRUPO CONTRA INCENDIO

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

-  Realizar Inspecciones de los equipos contraincendios.

- Implementar medidas de prevención.

- Revisar y ensayar periódicamente los elementos que se pueden utilizar en una emergencia por medio de reentrenamientos.

- Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencias.

-Asistir a capacitaciones y reentrenamientos.

- Controlar las situaciones de emergencia presentadas, aplicando los procedimientos establecidos

- Informar a los organismos de socorro sobre la situación de emergencia presentada.

-Asistir a capacitaciones y reentrenamientos.

- Determinar regreso a la normalidad.

- Reposición de materiales y equipos utilizados para el control de emergencias.

Figura 4. Grupo de evacuación

GRUPO EVACUACIÓN

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

- Conocer y dominar los planos de la empresa.

- Conocer vías de evacuación y puntos de encuentro.

- Conocer procedimientos de evacuación.

- Establecer listado del personal a cargo por áreas.

-Inspeccionar periódicamente equipos para búsqueda y rescate.

-Asistir a capacitaciones y reentrenamientos.

- Dar la orden de evacuación según lo establecido en el manual de funciones.

- Recordar al personal los procedimientos de evacuación.

- Controlar brotes de pánico y/o histeria.

- No permitir que el personal se devuelva.

- Verificar el listado de personal.

- Realizar búsqueda y rescate

Según necesidad.

-Entregar paciente al grupo de primeros auxilios.

- Permanecer con los evacuados en el punto de reunión.

- Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso.

- Coordinar el ingreso del personal.

- Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones.

- Ajustar y evaluar plan de evacuación según necesidad.

- Revisión y mantenimiento de equipos.

- Ajustar procedimientos.

Figura 5. Grupo contra incendios

REQUISITOS BRIGADISTAS

Básicamente cualquier persona del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD puede ser brigadista, sin embargo, se recomienda que los integrantes de la brigada reúnan ciertas características:

GENERALES

- Ser voluntarios

- Representar a todas las áreas

- Tener permanencia dentro del ESM (tener en cuenta el tipo de contrato y la labor que realiza)

- Liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes

- Conocimiento del ESM, sus procesos y la edificación

- Buen estado físico y de salud

- Estabilidad emocional en situaciones de crisis

- Conocimiento de la institución.

CONDICIONES FÍSICAS

- Libre de impedimentos físicos.

- Relación constitución-peso.

- Actitud deportiva.

- No padecer problemas cardiovasculares.

- No padecer problemas respiratorios.

CONDICIONES PSÍQUICAS

- Estabilidad emocional.

- Capacidad de aprendizaje.

- Disposición.

- Capacidad de tomar decisiones.

- No padecer claustrofobia, vértigo u otra afección similar.

MANEJO DOCUMENTAL DE LAS BRIGADAS

- Carpeta de Brigada de Emergencias

- Estructura organizacional para brigada de emergencias

- Plan de emergencias

- Hoja de seguridad de los productos químicos.

- Planos de evacuación que incluya ubicación de extintores, botiquines y camillas

- Hojas de vida de los brigadistas

- Plan de contingencia antes, durante y después

- Roles y Protocolos por escrito

- Programación de capacitaciones

- Programación de simulacros

ACTIVIDADES DE LA BRIGADA

- Inspecciones periódicas a:

- Señalización (rutas, salidas, elementos, planos, anuncios, etc.)

- Instalaciones en general (eléctricas, locativas, estructuras, etc.)

- Equipos contra incendios (extintores)

- Alarmas (sirenas, timbres, pulsadores, campanas, etc.)

- Salidas de emergencia (principales, alternas, etc.)

- Botiquines (fijos, portátiles, camillas, elementos, etc.)

- Dotaciones (chalecos, brazaletes, uniformes, E.P.P, etc.)

- Puntos de Encuentro (exteriores, interiores, alrededores, etc.)

- Organización, desarrollo y evaluación de capacitaciones, prácticas, divulgaciones, instructivos, listados y simulacros.

- Preparación y presentación de informes.

- PLANES DE ACCIÓN Y CONTINGENCIAS

En los Planes de Acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimientos a desarrollar por un incidente o emergencia específica, en un periodo específico, determinando los recursos, suministros, servicios a utilizar y los responsables de cada acción con el siguiente plan:

Plan de evacuación. Anexo C.

- ANÁLISIS DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y RECURSOS

13.1 RECURSOS INTERNOS

Recursos Humanos

El ESM DILIGENCIE AQUÍ EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD tiene una población entre funcionarios y contratistas de DILIGENCIE AQUI EL NÚMERO DE PERSINAS personas aproximadamente, también cuenta con personal definido para la atención de las emergencias internas de acuerdo al esquema organizacional establecido.

Escriba los nombres y apellidos, el correo electrónico, la dependencia o área y el número de celular de cada uno de los funcionarios que componen la Brigada de Emergencia del Establecimiento de Sanidad Militar. Inserte los espacios que sean necesarios de acuerdo al número de Brigadistas.

| BRIGADISTAS DE EMERGENCIA ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y Apellidos | Correo Electrónico | Dependencia / Área | N° Celular |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Recursos Técnicos

Lea con atención el  ejemplo que se encuentran en la descripción de los recursos técnicos y reemplace la información según los equipos para la atención de emergencias con los que cuenta  el Establecimiento de Sanidad Militar.

La institución cuenta con los siguientes equipos para la atención de emergencias:

Ejemplo:

- Lámparas de Emergencia.

- Sensores de humo.

- Alarma de Evacuación.

- Comunicaciones internas a través de las extensiones telefónicas y celulares.

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto y reemplace la información según los extintores, botiquines y camillas disponibles en el Establecimiento de Sanidad Militar.

| EXTINTORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PISO | UBICACIÓN | TIPO | COLOR | CAP. |
| 1 | 2 | Control Interno | Agente Limpio | Blanco | 10 lbs |
| 2 | 2 | Control Interno Pasillo | Agente Limpio | Blanco | 10 lbs |
| 3 | 2 | Recepción | Agente Limpio | Blanco | 10 lbs |

| BOTIQUINES |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PISO | UBICACIÓN |
| 1 | 2 | Entrada Enfermería |
| 2 | 1 | Entrada WC damas |
| 3 |  |  |

| CAMILLAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PISO | UBICACIÓN |
| 1 | 2 | Entrada Enfermería |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Recursos Financieros

Describa de forma detallada si actualmente se cuenta o no con un recurso financiero destinado al plan de emergencias y en caso de contar con el recurso financiero describir su procedencia.

13.2 RECURSOS EXTERNOS

Recursos Humanos

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto y reemplace la información según las  líneas de atención de emergencias disponibles en el lugar donde se encuentra ubicado el Establecimiento de Sanidad Militar.

| .N. | ENTIDAD | TELÉFONO/LINEA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Línea única de emergencias | 123 |
| 2 | Bomberos | 119 |
| 3 | Cruz Roja | 132 |
| 4 | Defensa Civil | 144 |
| 5 | Policía Nacional | 112 |
| 6 | Centro Regulador de Urgencias CRU | 125 |
| 7 | Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático o entidad que haga sus veces en la región o municipio |  |
| 8 | Otro |  |

- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

El buen desempeño de los grupos depende de la formación y los conocimientos adquiridos para la participación en cada una de las actividades y protocolos que propone el plan de emergencias del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. A continuación se muestra los requerimientos de formación para el desarrollo del plan de emergencias del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD.

Contenidos de capacitación:

- Atención básica de emergencias.

- Liderazgo y administración

- Primeros auxilios

  - Básicos

  - Intermedios

  - Avanzados

- Evacuación

  - Fases de la evacuación

  - Métodos de evacuación

  - Ejercicio simulado de evacuación

- Contra incendio.

  - Triangulo del fuego

  - Transferencias de calor

  - Sistemas de extinción

  - Clases de extintores

  - Uso de extintores

- Simulacros

  - Fases de simulación

  - Ejercicio de simulación

La capacitación recibida debe tener un desarrollo teórico–práctico para asegurar su adecuada formación.

16. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

16.1 ACTUALIZACIÓN

Posterior a la implementación o a la auditoria del Plan de Emergencia y Contingencias, este puede estar sujeto a modificaciones o cambios, proceso que debe ser ejecutado en forma continua. La actualización deberá realizarse una vez al año o cuando se presente un cambio significativo en los procesos.

16.2 PRÁCTICAS Y SIMULACROS

16.2.1 ALCANCE

Deberán efectuarse prácticas y simulacros de evacuación en forma periódica que incluyan como mínimo:

- Reconocimiento de la señal de alarma y las instrucciones de emergencia.

- Rutas de salida.

- Reconocimiento del sitio de reunión

- Ejecución de acciones de salvamento

- Procedimientos

16.2.2 FRECUENCIA

- Cada área deberá tener una sesión teórica mínimo de 30 minutos una vez al año.

- Realizar dos simulacros de evacuación de todas las áreas al año.

- Instruir al personal nuevo en los procedimientos a seguir en caso de emergencia.

VER ANEXO D. SIMULACROS DE EMERGENCIA

17. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORAS CONTINUAS

Dado que el plan del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD es un sistema dinámico, se deberá evaluar mínimo 1 vez al año o cada vez que ocurra un evento, con el fin de determinar los ajustes necesarios de acuerdo a los cambios en procesos, instalaciones, equipos o condiciones especiales, y ver si es aplicable y eficaz.

Este plan de emergencias entra en vigencia a partir de la fecha de su expedición.

_________________________________________

DIRECTOR Y/O JEFE ESM

___________________________________________

LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESM

ANEXO A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

ANEXO B. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD

- Recursos disponibles para emergencias

  - Emergencia Externa

    - Talento Humano

| RELACIÓN DE TALENTO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área |  |  | Asistencial |  |  |  |  |
| Nombre de quien diligencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | Personal disponible día | Personal disponible noche | Entidad que puede apoyar | Nombre y cargo del contacto |  | Teléfono del contacto |  |
| Médicos generales | 5 | 2 | Cruz Roja | Juanita Monsalve |  | 3105489632 |  |
| Médicos especialistas | 8 | 3 | Hospital | Karen Córdoba |  | 3008562178 |  |
| Enfermera Profesional | 1 | 0 | Centro de salud | Cristian Marín |  | 3041578902 |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIÓN DE TALENTO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Área |  |  | Administrativo y Mantenimiento |  |  |  |  |
| Nombre de quien diligencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | Personal disponible día | Personal disponible noche | Entidad que puede apoyar |  | Nombre y cargo del contacto |  | Teléfono del contacto |
| Auxiliares de Administración | 5 | 0 | Cruz Roja |  | Carmen Ruiz |  | 3105489632 |
| Operarias de Servicios Generales | 6 | 3 | Hospital |  | Mónica Novoa |  | 3008562178 |
| Operario de Mantenimiento | 1 | 1 | Centro de salud |  | Mauricio Castro |  | 3041578902 |
| Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Elementos y equipos biomédicos

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información los elementos y equipos biomédicos con los que cuenta el Establecimiento de Sanidad Militar y diligencie los espacios en blanco. Inserte los espacios que sean necesarios de acuerdo al número los elementos y equipos biomédicos disponibles.

| ELEMENTO/EQUIPO | CANTIDAD | UBICACIÓN | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD ODONTOLÓGICA | 1 | CONSULTA EXTERNA |  |
| ULTRASONIDO | 2 | REHABILITACIÓN |  |
| AUTOCLAVE | 1 | LABORATORIO CLÍNICO |  |
| AUDIÓMETRO | 1 | REHABILITACIÓN |  |
| MANTA TÉRMICA | 8 | UCI PEDIÁTRICA - UCI ADULTOS - SALA DE PARTOS - SALAS DE CIRUGÍA |  |
| ETC. | ETC. | ETC. |  |

    - Capacidad asistencial instalada

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información de la capacidad instalada del Establecimiento de Sanidad Militar. Inserte los espacios que sean necesarios de acuerdo al número de elementos y equipos asistenciales disponibles.

Ejemplo:

GRUPO: URGENCIAS

ÁREA/NOMBRE: Observación

Cantidad de personas que se pueden atender: 9

| GRUPO-CAPACIDAD | NOMBRE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| CAMAS | Adultos | 30 |
|  | Obstetricia | 10 |
|  | Cuidado intermedio Neonatal | 5 |
|  | Cuidado Intensivo Neonatal | 5 |
|  | Etc. |  |
| Total capacidad Camas |  | 50 |

| GRUPO-CAPACIDAD | NOMBRE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| URGENCIAS | Observación | 9 |
|  | Pediatría | 2 |
|  | Neonatos | 1 |
|  | Reanimación | 1 |
| Total capacidad Urgencias |  | 13 |

| GRUPO-CAPACIDAD | NOMBRE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| SALAS | Quirófano | 6 |
|  | Partos | 2 |
| Total capacidad Salas |  | 8 |

    - Vehículos de emergencias

| INVENTARIO DE VEHÍCULOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Vehículo | Placa | Capacidad | Tipo de combustible | Modelo | Cantidad |
| Ambulancia TAB | QHT 654 | 4 personas | Diésel |  | 1 |

    - Recursos de apoyo o interinstitucionales

Lea con atención los ejemplos que se encuentran en cada aspecto, reemplace la información de los recursos de apoyo o interinstitucionales del Establecimiento de Sanidad Militar. Inserte los espacios que sean necesarios de acuerdo al número de recursos apoyo o interinstitucionales disponibles.

| INSTITUCIÓN | TIPO DE RECURSOS |
| --- | --- |
| OTROS ESM | Servicios asistenciales de I y II nivel para referencia y contra referencia de pacientes. |
| CRUZ ROJA COLOMBIANA | Apoyo de talento humano en Atención Pre Hospitalaria, Vehículos de Emergencia, Hospitales portátiles o improvisados, Módulos de estabilización y Clasificación (MEC), entre otros. |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | Apoyo de talento humano en Atención Pre Hospitalaria, Vehículos de Emergencia, Puestos de Primeros Auxilios, entre otros |

  - Emergencia interna

Ver Plan de emergencia y contingencia numeral 13. ANÁLISIS DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y RECURSOS, 13.1 RECURSOS INTERNOS.

ANEXO C. PLAN DE EVACUACIÓN

CASOS EN LOS QUE SE DEBE EVACUAR

Las decisiones para la evacuación parcial o total se tomarán con base en lo siguiente:

- EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN: Para este riesgo se hará siempre que el conato o incendio se haya salido del control de los Brigadistas o Grupos de apoyo interno, evacuando primero el área afectada, las aledañas y luego las más alejadas.

- EN CASO DE ATENTADOS Y/O TERRORISMO: En estas situaciones se consideran dos casos especiales:

a) AMENAZA O SOSPECHA DE BOMBA: En todos los casos de amenaza o sospecha, previo dictamen del Coordinador de Emergencias y evaluación de la situación con el Comité de Emergencias de y/o Grupos de Apoyo interno o externo o ante orden de la Autoridad Competente, se evacuarán todas las áreas ocupadas.

b) EXPLOSIÓN DE BOMBA: Cuando se ha producido una explosión por atentado en cualquiera de las áreas de la edificación, internas o externas, se deberá hacer una evacuación total temporal mientras se hace revisión en toda la edificación, después de la cual se tomará la decisión de si conviene y es segura la evacuación, para impartir la respectiva orden.

- EN CASO DE SISMOS: Después de producido un sismo, si se sospecha de “Daño Estructural” del ESM, o si hay muestra evidente de daños, deberán ser evacuados en su totalidad de las áreas ocupadas, siguiendo todas las medidas preventivas del caso.

INTRODUCCIÓN

El ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD prevé minimizar la pérdida de vidas y las lesiones que se puedan presentar tanto en el personal militar y civil que labora en las Instalaciones de esta Dirección, como en el personal visitante, por causa de una emergencia, o un siniestro, así como minimizar los daños y perjuicios a la estructura, como consecuencia de una emergencia o la interrupción de actividades en el caso de que ello llegare a suceder, logrando un cambio de actitud y comportamiento en el personal , que les permita estar permanentemente receptivos y preparados para actuar antes, durante y después de una emergencia.

El presente plan de emergencias cubre el 100 % de las áreas de trabajo y será de carácter permanente ya que las emergencias pueden presentarse en cualquier momento.

OBJETIVOS Y ALCANCE

- Diseñar, aplicar y evaluar el plan de emergencias ante las amenazas existentes en los diferentes sitios de trabajo del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

- Informar, sensibilizar, concientizar y entrenar a la totalidad del personal activo de la, sobre el procedimiento adecuado de reacción en caso de un evento o emergencia del ESM  DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD estar permanentemente receptivos y preparados para actuar antes durante y después de una emergencia.

- Prevenir la pérdida de vidas y minimizar las lesiones que se puedan presentar en las personas que laboran en las Instalaciones de la Dirección de Sanidad, Clínica Odontológica, Imprenta y Archivo General, por causa de una emergencia.

- Minimizar los daños y perjuicios a la estructura, procesos, comunidad y al medio ambiente, como consecuencia de una emergencia o la interrupción de actividades en el caso de que ello llegare a suceder.

- Fomentar en el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles el espíritu de participación y solidaridad en la prevención de desastres y solución de problemas en cada una de sus áreas.

- Ejecutar las acciones requeridas para la previsión, prevención y control de emergencias conforme a la formulación del plan.

FASES DE LA EVACUACIÓN

Son procedimientos y acciones tendientes a desplazar personas amenazadas por un peligro (sismo, incendio, terremoto, inundación, escape de gases) de una zona de alto riesgo, a través y hasta lugares de menor riesgo para proteger su vida e integridad física.

No siempre es recomendable evacuar en el momento mismo del peligro, en algunos casos, resulta más conveniente que las personas se queden en el lugar donde se encuentran y no correr otros riesgos.

Para realizar una buena evacuación se debe tener en cuenta aspectos importantes como el buen estado de las escaleras, una correcta señalización, la determinación de zonas seguras para evacuar, sistemas de alarma, coordinación de la evacuación, rescate de heridos, entre otros.

El plan de evacuación está definido por cuatro (4) fases que se encuentran enmarcadas en la relación Cantidad de personas vs. Tiempo, en donde el tiempo en que se demora la totalidad de las personas en evacuar es determinando por los tiempos transcurridos en cada una de las etapas.

- DETECCIÓN: Es el tiempo transcurrido desde el origen del peligro o evento hasta que alguien lo detecta, esta etapa puede ser inmediata como el caso de los sismos o lenta como el caso de una inundación, un incendio, etc.

De la rapidez con que se detecte un peligro dependerá la efectividad de la respuesta.

En un sismo y una explosión, la detección es inmediata, pues normalmente es perceptible por el 100% de las personas, por ello el tiempo de detección es el más eficaz; en un incendio es vital que además de detectar el evento se debe estar seguro de la clase de incendio y el riesgo que éste representa para la institución, para así poder tomar la determinación de evacuar total o parcialmente las instalaciones. Normalmente la detección de incendios es lenta y va de acuerdo al sitio donde se produce.

El ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD Deben constituirse las Brigadas de Emergencia, capacitar al equipo administrativo; a todo el personal de Oficiales Suboficiales y civiles que laboran dentro de las Instalaciones de la Dirección de Sanidad, con base en los procedimientos de emergencia.

- ALARMA: Es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro o evento hasta que se toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión al personal (su duración depende de la clase de evacuación que se vaya a realizar), para lo cual se cuenta con un mecanismo sonoro activado por los coordinadores del plan.

Lo importante en esta etapa es la rapidez con que se tome la decisión de alarmar al personal, rapidez que solo se logrará en la medida en que se realicen varios simulacros para adquirir la calma necesaria para manejar una verdadera emergencia y establecer la acción más adecuada para cada evento.

El ESM  DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD: la sección de seguridad, debe activar la alarma (toque de sirena único y prolongado) inmediatamente se detecte amenazas por un peligro (sismo, incendio, terremoto, inundación, escape de gases).

- PREPARACIÓN: Es el tiempo transcurrido desde que se establece la alarma hasta que sale la primera persona.

Es importante tener en cuenta que una de las normas de la evacuación contempla que una vez realizada la salida del personal, este no se podrá devolver a su sitio de origen, para ello en la preparación es indispensable que todo el personal debe salir con todas sus pertenencias al momento de evacuar.

Funciones del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD En esta etapa la principal función es la de alistar todos los equipos logísticos que se necesitarán para realizar una correcta evacuación, por lo tanto las JEFATURAS deben prepararse y preparar a su personal para la salida hacia el sitio determinado como zona de refugio.

Esta evacuación está marcada principalmente por las siguientes acciones:

- Alistamiento de bolsos, carteras, celulares, etc.

- Apagar equipos de cómputo y eléctricos

- Verificación de quienes y cuantas personas hay en el área

- Definir quien en el área requiere ayuda por alguna condición física o de salud.

- Recordar el lugar de reunión

- Proteger valores solo si es posible

- La evacuación debe hacerse en orden, sin correr y sin pánico; pero con celeridad.

- SALIDA: Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última persona y esta llega al sitio de refugio.

En esta etapa se debe tener en cuenta la distancia que se debe recorrer desde las áreas donde normalmente se encuentra el personal, hasta llegar a los sitios destinados como zona de refugio, también se debe considerar el número de personas que van a evacuar y la capacidad de las vías.

La duración de esta etapa de evacuación depende de si es una evacuación interna o externa. La evacuación interna se realiza de acuerdo a la gravedad de la emergencia y sus características (conato de incendio.) La evacuación externa se realiza en emergencias que presentan un grado de peligrosidad alto (sismos, incendios grandes, amenaza de bomba, explosión.)

Funciones del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD en esta etapa el personal de la Brigada de evacuación dirigirá mediante órdenes sencillas y claras la evacuación.

- Tiempo de evacuación: Una vez inicie la alarma, del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD   dispone de XX segundos para evacuar el edificio.

- Siempre evacuar por el lado derecho de las escaleras. (SI APLICA)

- En caso de fuego se debe realizar la evacuación tratando de mantener agachados o aun gateando, para evitar la inhalación de humo.

- Nadie debe obstruir los puntos de evacuación.

- Nadie debe devolverse una vez que haya salido.

- Se verificará la presencia del personal y se tomará en cuenta el personal faltante y la situación especial por la cual no se encuentra en el punto de encuentro.

- El personal que no logre evacuar la edificación antes de XX segundos, ingresará a la lista del personal “DESAPARECIDO” y deberá mejorar sus posibilidades de supervivencia mediante ensayos repetitivos.

PUNTOS DE ENCUENTRO

Los puntos de encuentro de los diferentes servicios del ESM  son los sitios a donde deben llegar el personal y visitantes y esperar instrucciones.

Se debe seleccionar el punto de encuentro de acuerdo a las siguientes características:

1) Lugar Seguro, no solo respecto a las consecuencias previsibles de la emergencia, sino sobre otros riesgos que esa zona tuviera y que no estuvieran relacionadas con la emergencia (ej: que fuera una zona con circulación de vehículos, que sea un espacio que en determinadas épocas del año por lo que sea no sea accesible o pudiera estar ocupado, no tenga riesgo de caída de objetos, etc).

2) Que tenga espacio suficiente seguro para que se ubiquen y permanezcan todo el personal previsto para evacuar, no solo en las condiciones que se suelen dar en un simulacro (gente de pié esperando al recuento) sino teniendo en cuenta que puede ser lugar de traslado de heridos que necesitan un espacio vital mayor.

3) Debe ser fácilmente accesible para las ayudas externas, los servicios de emergencia: Bomberos, Policía, Ambulancias, etc.

Cuidado, el punto de reunión no debe impedir el acceso de las ayudas exteriores a la zona de la emergencia.

4) Facilidad de acceso y cercanía a la ubicación normal de los trabajadores a evacuar (suficientemente alejado para ser seguro, evitar puntos de reunión que exijan recorrer mucha distancia pues puede haber personal herido o con la movilidad reducida).

5) Preferiblemente no debe ser necesario cruzar la calle para acceder al Punto de Encuentro. La razón es que en el caso que alguna persona entre en pánico durante la evacuación, puede no ver los autos que transitan la calle y resultar atropellada.

6) Debe estar tan lejos del centro de la edificación, como para que en el supuesto caso de una explosión esta no afecte a la gente evacuada.

7) Que disponga a su vez de rutas para realizar una hipotética evacuación de dicho punto de reunión en el caso de que la emergencia fuera de mayor calibre y afectara a ese punto.

8) Además, debe ser conocido por todo el personal, una buena práctica es tomar una foto del punto de encuentro y colocarla en lugar visible.

Estas zonas son las siguientes: (MENCIONELOS Y ANEXE EL MAPA DE UBICACIÓN)

El personal de seguridad se distribuirá en los dos puntos de encuentro de acuerdo a orden del Director o del Jefe de la Brigada de Emergencias.

NORMAS DE EVACUACIÓN

En el momento de salida del personal, en todo tipo de evacuación se deben tener en cuenta las siguientes normas para optimizar y asegurar éxito en este proceso:

- Conservar siempre la calma

- Verificar el personal antes de salir

- No se debe correr

- No se debe gritar

- Camine rápido sin empujar

- Procure no hacer ningún tipo de comentarios alarmantes

- Siga las señales de evacuación sin desviarse

- No se puede devolver por ningún motivo

- El Jefe de Sección será el último en salir y cerrará la puerta

- Utilizar el lado de la pared de las escaleras

- Desplazarse pegado a la pared

- En caso de humo desplazarse agachado

- Verificar el personal en la zona de refugio

- Si se tiene que refugiar deje alguna señal

- Se deben seguir las instrucciones de los coordinadores.

Además, se deben ubicar los mapas de evacuación en las diferentes áreas, para asegurar que todos conocen las rutas hacia donde deben evacuar, y el sitio que les corresponde en el punto de encuentro.

Una vez realizada la evacuación del edificio, cada jefe de sección realiza conteo del su personal en el punto de encuentro, para verificar que el proceso de evacuación se realizó sin ningún inconveniente y que el personal se encuentra completo.

En caso de faltar una persona, informa al coordinador de la Brigada de Emergencia, la Brigada debe realizar inspección, por las instalaciones de la ESM teniendo cuidado con la estructura que puede estar debilitada, con el fin de determinar qué pasó con esa persona, (sufrió un desmayo, está en los baños, está atrapado, etc.,), no se podrá abandonar la búsqueda hasta tener información de la persona, una vez se encuentre, se le dará la atención necesaria del caso.

Siempre, luego de verificar la presencia de todo el personal, se debe realizar una inspección para determinar el estado de las estructuras de la institución, en el caso de sismos, esta inspección debe ser muy cuidadosa, porque puede haber riesgos estructurales y también porque siguen presentando replicas que en ocasiones terminan de derribar estructuras que hayan sido afectadas.

El plan de evacuación solo tendrá efectividad en la medida que se realicen simulacros con todo el personal y con un alto compromiso de la Dirección, lo cual asegurará que cada persona sabrá qué hacer ante una emergencia.

RUTAS DE EVACUACIÓN

Las rutas de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal, desde el área en donde se encuentran, hasta la zona de refugio.

Al momento de una emergencia real, la posibilidad de muertes y lesiones graves es una posibilidad real que comprometerá a nuestros compañeros de trabajo o a nosotros mismos, igualmente los diferentes estatus o categorías del personal no implican ninguna diferencia en el caso de una explosión, terremoto o incendio; por este motivo cualquier procedimiento que se proyecte para disminuir o eliminar los riesgos de muerte de nosotros mismos debe implementarse con la mayor seriedad y colaboración.

SEÑALES DE EVACUACIÓN

Las Señales de Evacuación de las rutas de evacuación, informan al personal y visitantes, cuales son las rutas que conducen hasta un lugar seguro, desde el sitio en donde está ubicada la persona.

Cumplen con los colores de seguridad y contraste y las formas geométricas y significados determinadas en las Norma Técnica Colombiana NTC 1461: Colores y señales de seguridad y la norma NTC 1931: Señales de seguridad.

A continuación, se presenta el plano de las rutas de evacuación del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

Anexe los planos con las rutas de evacuación

Ejemplo:

PRIMER PISO EDIFICIO ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

(Anexar plano)

SEGUNDO PISO EDIFICIO ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

(Anexar Plano)

etc.

SUPUESTOS EN CASO DE EVACUACIÓN

- PRIMER SUPUESTO

Que se presente el siniestro en inmediaciones o al interior de las instalaciones, encontrándose todo el personal del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD en horas de trabajo, de 00:00 a 00:00 de lunes a viernes y 00:00 a 00:00 sábados.

- EN CASO DE INCENDIO.

Personal expuesto:

- Se da la voz de alarma, indicando el lugar donde se está presentando, por parte de la primera persona que ubique el incendio.

- Si es necesario se solicita apoyo.

- En caso de humo en la ruta agáchese y avance gateando

- El personal que labora del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD conocerán el número telefónico de los bomberos DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

- Todo el personal que labora en el ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD  debe reconocer a los miembros de la Brigada contra incendios por medio de Chalecos.

- El funcionario que se encuentre en el lugar debe ubicar rápidamente el equipo de extinción de incendio más cercano, verificar su uso y controlar el fuego.

- Si el incendio es declarado cualquiera de los trabajadores llamará a los bomberos y demás organismos de socorro.

- Desconectar los equipos eléctricos.

- Evacuar si se ha dado la orden, utilizando las rutas de evacuación ya definidas y dirigirse al sitio de encuentro y no regresar por ningún motivo hasta recibir la orden de hacerlo.

- Proteger sus vías respiratorias con un pañuelo húmedo.

- Arrastrarse por el suelo si es del caso para aprovechar mejor el aire.

- A medida que se van atravesando puertas estas deben quedar cerradas.

- Alejarse de ventanas y otras estructuras de vidrio.

Brigada contra incendio:

- Si el fuego es pequeño y se está en capacidad de combatirlo, se debe utilizar el extintor y sofoque el conato de incendio, por persona capacitada para tal fin.

- Si el fuego es controlado, infórmelo, si no es controlado, evacue hacia el punto de encuentro de igual forma accione la alarma, infórmelo rápidamente.

- Cerrar las llaves de gas propano.

- Una vez controlado el fuego se realizarán labores de remoción de escombros y limpieza de áreas, verificando que el fuego esté completamente apagado.

- Inspeccionar el estado de los equipos utilizados para controlar el fuego con el fin de que sean reemplazados o sean llevados a mantenimiento.

- Evaluar las acciones realizadas durante la emergencia.

- EN CASO DE TERREMOTO.

Personal expuesto:

- Todos los funcionarios conocerán las rutas de evacuación en caso de que sea necesario hacerlo.

- No se debe tratar de salir durante el sismo, se debe esperar a que termine.

- Permanezca alejado de ventanas con vidrio, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido o pueda caer.

- Si se ha ido la energía eléctrica, no trate de restablecerla.

- Conservar la calma.

- Se protegerá la cabeza.

- Estará atento a la orden de evacuar si así se requiere.

- Evitar correr, gritar.

- En caso de ser necesario evacuar, cada persona seguirá la ruta de evacuación previamente definida teniendo en cuenta el lugar donde se encuentre.

- Conserve su derecha.

- Camine no corra.

- No se devuelva por ningún motivo.

- Diríjase al sitio de encuentro.

- Siga todas las instrucciones dadas por la brigada de evacuación.

- Aléjese de vidrios y otras estructuras peligrosas.

Brigada de evacuación:

- Guiar al personal de las oficinas a los puntos de encuentro previamente ubicados

- Realizar censo del personal por parte de los Jefes de Sección y realizar actividades de búsqueda y rescate cediendo el mando a los organismos de socorro.

- El coordinador operativo de emergencias en compañía de los miembros de los organismos de socorro y de las brigadas debe hacer un recorrido por todas las áreas de la Dirección para identificar posibles daños estructurales que comprometan la integridad física de los funcionarios.

- Verificar el estado general de las Instalaciones del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, con el fin de dar la orden al personal que labora en ella de reiniciar sus labores.

- EN CASO DE ESCAPES DE VAPORES O GASES TÓXICOS

Personal expuesto:

- Abandone el área rápidamente evitando inhalar y diríjase a un sitio al aire libre.

- No regrese al área afectada a menos que disponga de equipo de respiración adecuado.

- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave inmediatamente con abundante agua por 15 minutos.

- Busque atención médica inmediatamente.

- No reingrese al área hasta no recibir autorización de hacerlo.

Brigada contra incendio, evacuación y primeros auxilios:

- Cerrar las válvulas o llaves de conducción de gases o líquidos inflamables.

- Desconectar equipos eléctricos.

- Hacer un recorrido por las Instalaciones de la Dirección para verificar el estado del personal que labora en la Dirección, así como los visitantes que tengamos en su momento, así como de la estructura física de la edificación y definir si es necesario iniciar el proceso de evacuación.

- Brindar la primera atención medica al personal que lo requiera

- Se solicitará apoyo de un experto para hacer una evaluación técnica de las instalaciones físicas.

- SEGUNDO SUPUESTO

Que se presente el siniestro en inmediaciones o al interior de las instalaciones, en horas no laborables (fines de semana u horas nocturnas).

En caso de INCENDIO, TERREMOTO, ESCAPE DE VAPORES O GASES TÓXICOS Y/O ATENTADO TERRORISTA cualquiera de estas situaciones debe ser controlada por el Oficial, Suboficial Disponible y personal de seguridad, accionado el plan alarma para cada caso, (BOMBEROS, por terremoto, escape gases tóxicos e incendio, así como GAULA, GRUPO MARTE, en caso de amenaza terrorista, ver Plan de Reacción y Contraataque)

ANEXO D. SIMULACROS DE EMERGENCIA

Su objetivo es evaluar, mejorar o actualizar el plan de emergencia existente, como también detectar los puntos débiles o fallas en la puesta en marcha de éste, además sirve para identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía del personal del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

El ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD para afrontar una emergencia con sus recursos internos evaluando la habilidad del personal en el manejo de la situación, complementando así su entrenamiento.

Al realizar un simulacro se disminuye y optimiza el tiempo de respuestas ante una situación de emergencia y a la vez promueve la difusión del plan entre el personal de la institución, preparándolos para afrontar una situación de emergencias.

CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS

En el ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD se realizarán dos clases de simulacros:

- Simulacros avisados: Se realizan avisando con anterioridad al personal la hora, lugar y fecha del simulacro; se utilizan para capacitar al personal de la institución mientras aprende a identificar su ruta y zona de refugio.

2.	Simulacros sorpresivos: Se realizan sin aviso previo al personal. No es recomendable hacer simulacros sorpresivos sin haber realizado previamente dos o tres simulacros avisados, con el fin de evitar percances con personal que no ha sido suficientemente entrenado.

EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS

Para realizar un simulacro se debe considerar tres (3) fases que son de suma importancia como son:

- Planeación de la actividad

- Ejecución del simulacro

- Evaluación de la actividad

- Fase planeación: Fase previa a la realización del simulacro en ella se estructura toda la actividad que se va a realizar, para ello se requiere definir los siguientes aspectos:

- Definir el alcance del simulacro a realizar

- Recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.

- Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, etc.

- El área de la institución seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras y las puertas de salida y los sistemas de alarma y comunicación.

- Las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión.

- Las instituciones de salud a donde se pueden remitir los lesionados, el sistema de remisión, de comunicación y de transporte.

- El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.

- Fase de ejecución: Esta fase requiere la mayor atención y seriedad en la participación de todo el personal del ESM DILIGENCIE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD para una verdadera estructuración, capacitación, análisis y evaluación del plan de emergencia, para ello se deben realizar las siguientes actividades:

- Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, repasar los pasos a seguir y detectar inconvenientes o imprevistos presentados a última hora.

- Preparación de las personas que van a representar lesionados ficticios.

- Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.

- Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.

- Declaración de alerta por la persona o personas designadas.

- Declaración de alarma por la persona o personas designadas.

- Difusión de alarma por la persona o personas designadas.

- Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de emergencia.

- Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos disponibles.

- Definición de la evacuación, definición del tipo de evacuación: total o parcial, orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación.

- Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas.

- Instalación del centro de atención a los lesionados.

- Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin.

- Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación de la actividad.

- Fase de evaluación:  En ésta fase se sacan las conclusiones que sirven de base para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad, para ello se debe realizar:

ANEXO E. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EVACUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| Orden de Evacuación Aviso a través de alarma o aviso Verbal a través del Coordinador de Evacuación ¿Todos están informados? SI Busque refugio y espere a ser rescatado Reunión en el punto de encuentro y conteo de los Empleados Coordinador de evacuación informa al Coordinador de la Emergencia ¿Salieron Todos? NO SI Salida de los funcionarios SI NO Informe a todos los ocupantes SI NO Preparación para salir y evaluación de ruta de evacuación NO ¿Existe una salida alterna? ¿Salida despejada? | Si la emergencia es en su área, evalúe la situación y avise al brigadista o Líder de evacuación cual es la situación. | Trabajadores área donde se identificó el peligro |
|  | Si escucha la alarma de evacuación o recibe la orden por otro medio que pueda considerar oficial: Ordene la Evacuación | Líder de Evacuación |
|  | ANTES DE SALIR |  |
|  | Suspender actividades, apagar equipos y tomar información importante (si las condiciones lo permiten). | Trabajadores área donde se identificó el peligro |
|  | El Líder de Evacuación o brigadistas se ponen el chaleco para que el personal lo identifique. | Líder de Evacuación o brigadista |
|  | El Líder de Evacuación o brigadista recuerda a las personas la ruta de salida y el punto de reunión final. Si alguien requiere ayuda le asigna un acompañante. | Líder de Evacuación o brigadista |
|  | NOTA: Si al sonar la alarma de evacuación el Líder de Evacuación o brigadista no se encuentra en su área debe desplazarse directamente al punto de encuentro asignado a su grupo. | Líder de Evacuación o brigadista |
|  | DURANTE LA SALIDA |  |
|  | Indique a todos la salida, recuérdeles la ruta de evacuación y el sitio de reunión final. Si hay humo haga que las personas se desplacen agachadas. | Líder de Evacuación |
|  | Siga la ruta establecida y no permita que nadie se devuelva. Si se identifica algún peligro, tome una ruta alterna. | Líder de Evacuación |
|  | Verifique que el área queda evacuada completamente. Cierre las puertas sin seguro al salir. | Líder de Evacuación |
|  | NOTA: Si alguien rehúsa a abandonar el área, no debe quedarse con dicha persona. Al salir, notificará esta anomalía al Coordinador de Emergencias. | Líder de Evacuación |
|  | DESPUÉS DE SALIR |  |
|  | Lleve a las personas hasta el sitio de reunión final y verifique el personal con su lista, repórtese en el sitio de reunión final. Notifique novedades y permanezca en el sitio de reunión con el grupo a cargo para recibir instrucciones. | Líder de Evacuación – Grupos a Cargo |
|  | Una vez se haya controlado la emergencia se procede a realizar el reporte, el informe y las labores de recuperación. Informe de la emergencia Orden de Evacuación Búsqueda y rescate de funcionarios en refugios Se define ingreso a las instalaciones o suspensión de actividades. | Comité de Emergencias |

| PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO INCENDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| Notificación de la Amenaza Vuelta a la normalidad Realicen una evaluación de la emergencia Pida ayuda SI Evacue y espere la respuesta avanzada de bomberos SI ¿Emergencia Controlada? NO Continúe atendiendo la emergencia con los extintores adecuados. Quite suministro eléctrico Llame a los bomberos Comunique al Jefe de área Evalué la situación Orden de Evacuación Activación de la alarma SI ¿Se controló? NO Actué con extintores adecuados para el incendio inicial NO | ### Detecta el incendio en su etapa Inicial, conato. Pide ayuda. Controle el incendio en su etapa inicial, utilice sistemas manuales (extintores). Si no tiene entrenamiento para la manipulación de los equipos de extinción, evacue el área afectada. Active la alarma de evacuación u otro medio que se pueda considerar oficial para iniciar la evacuación. | Brigadistas y Trabajadores del área donde se identificó el peligro |
|  | ### Inspeccione la zona de impacto y aledañas, para verificar la completa extinción del fuego. Si es necesario refrigere el área. ### Si no se logró controlar el incendio en su etapa inicial, active cadena de llamadas y comuníquese con la línea de emergencia 123 o los grupos de apoyo (Bomberos, Policía, Cruz Roja) | Coordinador de brigada de emergencias, Líder de la brigada contra incendios o brigadistas |
|  | ### Si hay víctimas, llévelas a la enfermería, consultorio o punto de encuentro para su respectiva atención y clasificación. ### De ser necesario solicite ambulancias. | Coordinador de brigada de emergencias, líder de la brigada de primeros auxilios o brigadistas |
|  | ### No retire material ni escombros hasta tanto no se haya realizado la investigación pertinente por parte de las autoridades respectivas (bomberos, policía y seguridad y salud en el trabajo). | Coordinador de la emergencia o Coordinador de la brigada |
|  | ### Una vez se haya controlado la emergencia, asegúrese de realizar la recarga de los extintores usados y ubicarlos en su respectivo lugar.’ FIN Vuelta a la normalidad ¿Emergencia Controlada? Se define ingreso a las instalaciones o suspensión de actividades. | Coordinador de la brigada, Líder de la brigada de contra incendios |

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (PON) INCENDIO

Antes del Incendio

- Capacitar a la Brigada contra Incendios, entrenándola en prevención y control de incendios, rescate y salvamento y evacuaciones de personal.

- Todos los empleados deben conocer la ubicación de los extintores existentes en la sede y aprender su uso correcto, además identificar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y el sitio seguro de reunión.

- Se debe contar con planos de evacuación ubicados estratégicamente, los cuales deben mostrarlas rutas de evacuación, el punto de reunión y los equipos para atención de emergencias.  Estos planos se deben ubicar en áreas visibles, con el propósito de poderlos consultar fácilmente.

- Se deben revisar periódicamente los aparatos eléctricos y las instalaciones de cada puesto de trabajo, con el fin de solicitar cualquier reparación de manera oportuna.

- Las tomas corrientes no deben sobrecargarse con conexión simultánea de varios equipos eléctricos.

- Finalizada la jornada laboral, se debe verificar que ningún aparato diferente a los autorizados previamente, haya quedado encendido o conectado; además el personal de seguridad reforzará esta medida durante sus rondas habituales.

- Los pasillos, escaleras y salidas, se deben mantener libres de obstáculos que limiten o imposibiliten el libre paso del personal en caso de una emergencia.

- Estructurar un plan de mantenimiento preventivo e inspecciones para equipos de extinción de incendios, alarmas y sistemas de comunicación.

- Todas las puertas se mantendrán sin llave y libres de obstáculos, deben ser abiertas hacia afuera con facilidad.

- En el área Administrativa, se mantendrá un tablero general con duplicados de las llaves de todas las puertas de la entidad.

- Ubicar equipos contra incendio; extintores portátiles, detectores y pulsadores de emergencia.

- Suministrar capacitación en acciones tendientes a controlar incendios incipientes.

- Realizar prácticas de uso de extintores anualmente.

- Realizar inspección continua de equipos de protección contra incendio.

- Realizar simulacros de evacuación en caso de incendio.

Durante el Incendio

- Primero se debe estar seguro que existe un conato de incendio y no una falsa alarma.

- Conservar la calma.

- Comunicar inmediatamente la emergencia al Coordinador de Emergencias o su representante, quien a su vez iniciará la cadena de llamadas.

- Se identificará qué clase de incendio se presenta, si se puede controlar y si es factible dar la señal de alarma, al tiempo que se avisará a las entidades de socorro (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Policía).

- De no ser posible atacar el conato de incendio con los extintores ubicados en el área, se debe evacuar inmediatamente el lugar.

- El personal flotante debe ser orientado hacia el punto de encuentro por los Líderes de Evacuación.

- Los Vigilantes por ningún motivo deben dejar solas las instalaciones de la entidad, hasta que sean evacuadas todas las personas y los grupos de apoyo externo (Policía) estén controlando la situación.

- Para no alimentar el fuego, se debe procurar retirar los elementos que sirvan de combustible.

- Las personas no se deben quedar en los baños, cafeterías, áreas de trabajo y espacios confinados, ya que pueden ser atrapadas allí y presentar asfixia por inhalación de humo.

- Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, se debe salir agachado (gateando) cubriéndose la nariz y la boca, en lo posible con un pañuelo húmedo.

- Cuando a una persona se le incendie la ropa, no debe correr; debe arrojarse al suelo y dar vueltas sobre su cuerpo. (auto – apagado).

- Toda puerta cerrada que se encuentre sobre la ruta de evacuación, antes de abrirla se debe palpar; si está caliente no se debe abrir; en este caso se debe buscar otra salida.

- Siempre se deben tener presentes las instrucciones dadas y lo visualizado en los planos de evacuación.

Después del Incendio

- El Coordinador de Emergencia y los Brigadistas se reunirán en el punto de encuentro y verificarán si todas las personas que estaban dentro de las instalaciones salieron y cuál es el estado de cada una.

- Los brigadistas informarán al Coordinador de Emergencia sobre personas que hayan salido lesionadas por el incendio o durante el recorrido hacia el sitio de reunión.

- Todas las personas deben mantener la calma y atender las indicaciones de los Coordinadores de Emergencia, Brigadistas y grupos de apoyo.

- Ninguna persona debe regresar al lugar del incendio, hasta que se dé la orden de retorno a las actividades.

- Revisar e inspeccionar equipos utilizados.

| PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO SISMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| Notificación de la Amenaza Solicitud ayudas externas Activación del Comité de Emergencias SI ¿Se presentan víctimas? Suspenda actividades, refúgiese en un lugar seguro y/o áreas seguras Coordina búsqueda con ayuda externa NO ¿Evacuo todo el personal? SI NO Reunión y censo en el punto de encuentro Brigada de emergencias brinda los primeros auxilios Active la alarma de evacuación Pasa el movimiento telúrico | ### Durante el sismo: no corra, refúgiese en lugar seguro y/o áreas seguras inicialmente Señalizadas si la edificación es sismo resistente. Después del sismo: junto con los coordinadores, diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro (si es Seguro salir de la edificación). Si la edificación no es sismo resistente evacue. | Ocupantes de la edificación |
|  | Active la alarma de evacuación u otro medio que se pueda considerar oficial para iniciar la evacuación. ### Se activa el comité de emergencias. ### En punto de encuentro se procede a realizar censo para verificación de salida de todo el personal. | Coordinador de emergencias, coordinador brigada, líderes de brigada |
|  | ### Se organiza la brigada emergencia y se realiza censo de los ocupantes de la edificación en el punto de encuentro. ### Evacuación y atención inicial de víctimas. | Coordinador de brigada y líder de evacuación |
|  | ### De ser necesario active cadena de llamadas empezando con la línea de emergencia 123 o los grupos de apoyo (Bomberos, Policía, Cruz Roja) | Brigada de primeros auxilios |
|  | Evaluación de las instalaciones. Atención de la emergencia FIN Comunique al Jefe de área ### Evaluación estado de las instalaciones. ### Se define ingreso a las instalaciones o suspensión de actividades. | Coordinador de emergencias y Coordinador de brigada |

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO SISMO

Antes del Sismo

- Verificar el estado de las paredes, divisiones y áreas vulnerables en caso de sismo.

- Realizar periódicamente mantenimiento a las instalaciones físicas de la edificación.

- Asegurar estanterías, archivadores y otros almacenamientos, reubicando materiales, cajas y todos aquellos elementos que puedan caerse en caso de presentarse una emergencia de este tipo.

- Realizar mantenimiento preventivo a los tanques de almacenamiento de agua potable, los cuales deben mantenerse siempre llenos.

- Todo el personal debe conocer la ubicación exacta de los sistemas de corte eléctrico y de las válvulas de cierre del agua, gas y oxígeno, los cuales deben de estar debidamente señalizados.

- Se deben realizar simulacros de evacuación, evaluarlos y tomar las medidas necesarias para afrontar este tipo de emergencias.

- Conservar en el lugar de trabajo; linternas, pitos, utilizar zapatos cómodos con suela antideslizante y resistente.

- Asistir a capacitaciones sobre comportamiento ante sismos.

- Realizar ejercicios simulados de sismos.

Durante el Sismo

- No se debe salir corriendo, lo importante es mantener la calma.  El pánico es tan peligroso como los movimientos sísmicos.

- Todo el personal que maneje equipos eléctricos, neumáticos o hidráulicos dentro de las instalaciones de la entidad, debe apagarlos antes de salir, si las condiciones del momento lo permiten.

- Alejarse de las ventanas, lámparas y estanterías que estén próximas a su lugar de trabajo.

- Si el movimiento sísmico se presenta al estar trabajando dentro de las instalaciones, protegerse de la caída de objetos, cielos falsos, ladrillos, artefactos eléctricos, materas, libros, cuadros entre otros, ejemplo debajo de escritorios.  Para quienes se encuentren dentro de vehículos, deben detenerlo a un lado de la vía, lejos de postes o instalaciones eléctricas; allí deben esperar que pase la emergencia.

- En caso de evacuación se debe salir ordenada y rápidamente sin aglomerarse en las puertas de salida ni escaleras.

- Seguir siempre la señalización de emergencias y dirigirse al sitio de reunión determinado (punto de encuentro).

- En un corredor, ubicarse al lado de una columna o al borde de una pared, arrodillándose cubriendo su cabeza y rostro con los brazos y manos.

- Estar atento a posibles réplicas del sismo.

- Alejarse de estructuras elevadas que no estén aseguradas.

- En áreas externas, alejarse de postes y no acercarse a árboles.

Después del Sismo

- Todo el personal debe mantenerse alerta, teniendo en cuenta que luego de un sismo se pueden presentar réplicas.

- Revisar el estado de vigas, columnas y muros, si éstos ofrecen peligro de derrumbe, se debe salir cuidadosamente sin apoyarse sobre éstos, ya que pueden caerse y atrapar personas.

- En caso de quedar atrapado dentro de las instalaciones, usar señales luminosas o sonoras como pitos o linternas para llamar la atención y poder ser rescatado.

- El agua de los grifos puede salir contaminada, por lo tanto, se debe utilizar como reserva el agua de los calentadores y de otros tanques limpios.

- Suspender el suministro de energía eléctrica y de gas y restablecerlos sólo cuando se esté seguro que no hay cortos circuitos o escapes de gas y que no se presenten nuevas réplicas.

- No pisar escombros, y al removerlos, se debe ser muy cuidadoso; de igual forma, se debe evitar tumbar muros o columnas débiles, ya que pueden estar soportando estructuras.

- El personal debe quedarse en el sitio de reunión (punto de encuentro) hasta que pase totalmente la emergencia, esperando que se dé la orden de ingresar de nuevo a las instalaciones.

- Verificar el sitio de trabajo; si se encuentra en buenas condiciones y no ofrece riesgo, se pueden reanudar las actividades.

- Abstenerse de difundir rumores al resto del personal, ya que se puede causar alarma o desconcierto.

- Si, se afectó la estructura de la edificación se procederá a la evacuación de las instalaciones, por parte del comité de emergencias.

- Si se sospecha de personas atrapadas y no son localizadas visualmente, se debe hacer silencio para poder captar cualquier ruido solicitando ayuda.

- Si la estructura se colapsó, verificar antes de entrar en ella, evitando movimientos que puedan aumentar los daños.

- Estabilizar el área con escombros que hayan quedado, mientras llegan los organismos de socorro.

| ROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO AMENAZA DE BOMBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| Notificación de la Amenaza En el Punto de Encuentro espera instrucciones Orden de Evacuación Comunique al Jefe de área NO ¿Encontró? Trate de identificar objetos extraños cerca a su puesto de trabajo SI NO SI Solicita Ayuda Externa Activación de la alarma por la persona asignada Supervisor o Brigadista Esperar Instrucciones a seguir ¿Punto de encuentro es seguro? Traslado del personal a un lugar más seguro NO | ### Informe al personal de Seguridad y/o brigadista la ubicación del paquete sospechoso, realice una observación de los elementos que conforman su puesto de trabajo, no toque nada y reporte cualquier condición anormal al Jefe de su Área. | Ocupantes del área identificada de peligro. |
|  | De inmediato que sea confirmada la presencia de un objeto extraño por el personal especializado, active la alarma de evacuación u otro medio que se pueda considerar oficial para iniciar la evacuación. | Personal de vigilancia, Brigadista y/o encargado de Seguridad y Salud en el trabajo. |
|  | ### Movilícese a una buena velocidad no se detenga y llegue hasta el sitio de encuentro definido y espere las instrucciones del Líder de Evacuación. | Ocupantes del Edificio Brigadistas Personal de vigilancia |
|  | ### Active la cadena de llamadas empezando con la línea de emergencia 123 o los grupos de apoyo (Bomberos, Policía, Cruz Roja) | Brigadistas Personal de vigilancia |
|  | ### Una vez se confirme que todo el personal ha evacuado, se debe realizar aislamiento del área con presunta identificación del peligro y control de acceso de solo personal autorizado. | Brigadistas Personal de vigilancia |
|  | ### En el punto de encuentro definido, informe la situación a al coordinador de emergencias. ### Coordine la intervención de Entidades de Apoyo Externo | Jefe de brigada, coordinador de emergencia |
|  | NO SI El personal regresa a su lugar de trabajo FIN ¿Emergencia Controlada? Se define ingreso a las instalaciones o suspensión de actividades. | Coordinador de Emergencia |

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO AMENAZA DE BOMBA

Antes de la Bomba o de la Amenaza de Bomba

- Al llegar al sitio de trabajo, todo el personal incluyendo vigilantes y personal de aseo, debe revisar su área asignada diariamente, con el fin de detectar cualquier elemento extraño como bolsas, paquetes, cajas y otros objetos que sean desconocidos y no sean de su propiedad.

- Los Vigilantes, además de verificar su sitio de trabajo, también deben verificar la parte externa de la entidad y la parte interna, como corredores, pasillos, escaleras, entre otras.

- Cada empleado debe conocer su entorno, y saber qué elementos permanecen a ese sitio.  De esa forma es fácil identificar cualquier elemento extraño.

- Todo el personal que por razones de su cargo tiene acceso a los teléfonos, debe ser entrenado para recibir llamadas terroristas.

- Se estructurará un plan de capacitación y entrenamiento para el personal de Vigilancia y Brigada de Emergencia, sobre terrorismo, amenazas, bombas y robos, con el fin de estar preparados para el momento de la agudización del problema.

- Todo el personal que tenga un teléfono asignado, deberá tener junto a él, en forma visible y permanentemente, los números telefónicos de: Policía, Secretaría de Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Tránsito, etc.

- Observar la presencia de objetos desconocidos e inusuales y reportarlos a la oficina de seguridad e informar inmediatamente al comité de emergencia.

Durante la Bomba o la Amenaza de Bomba

- Al recibir una llamada sospechosa o de amenaza, se tratará de prolongar la conversación; preguntando quién llama, por qué lo están haciendo, de dónde llaman; tipo de amenaza, cuándo va a suceder, dónde sucederá; tratar de captar detalles significativos (voz, acento, ruidos de fondo, modismos, interferencias, frases repetitivas, nombres, entre otros).  Solo se colgará hasta que lo haga primero quien llama.

- No comentar con nadie el hecho, ni suministrar información a nadie diferente a directivos, Jefe de Seguridad o autoridades competentes.

- Conservar la calma, no gritar.

- Si ocurre una explosión en las afueras de la empresa, no evacuar, hasta tanto se reciba la orden del comité de emergencias.

- Si ocurre una explosión al interior de la empresa, estar atento a la orden del comité de emergencias.

- Si la explosión es en el área donde nos encontramos, se debe evacuar inmediatamente, siguiendo las recomendaciones suministradas por el coordinador de emergencias o los coordinadores de evacuación.

- No activar equipos de comunicación como; radios, celulares, entre otros.

- No prender ni apagar las luces.

- No encender ninguna clase de fuego.

Después de la Bomba o la Amenaza de Bomba

- No tocar ni mover los objetos en el área de la explosión, para no entorpecer la investigación.

- Informe inmediatamente a la entidad de apoyo respectiva (policía) cualquier anormalidad observada.