## anexo 1 caract sillas de ruedas
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  | Formato: Caracteristicas Tecnicas de Sillas de Ruedas del Protocolo Administrativo para la prescripción, seguimiento y control de los Productos de Apoyo en Salud (PAS) para el SSFM DGSM
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES |  | Código: MDN-CGFM-PROGESA-DGSM
| Dirección General de Sanidad Militar |  | Proceso: Gestión en Salud
|  |  | Vigente a partir de: 11-11-2015 | Página: 1 de
Anexo 1. CARACTERISTICAS TECNICAS SILLAS DE RUEDAS
| GAMA ESTANDAR | GAMA MEDIA | GAMA ALTA | ALTA TECNOLOGIA
Funcionalidad y alcance | Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento. | utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas | utilizadas para mejorar posicionamiento, Se realiza sobre medidas personalizadas | a) Permite la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
b) Casos severos.
Instancia de aprobación. | Médico general y/ o especialista | Médico especialista - Equipo Interdisciplinario de Rehabilitación Funcional | Junta Central de Rehabilitación Funcional | Comité Técnico Científico (Previa revisión por Junta Central de RHB Funcional )
Tipo de usuario | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto
| Niño | Niño | Niño | Niño
Chasis ó Marco | Plegable | a) Plegable | a) Plegable | a) Plegable
|  | b) Rígido | b) Rígido | b) Rígido
|  | c) Sobre medidas | c) Sobre medidas | c) Sobre medidas
d) Basculable
Espaldar – Respaldo | Plegable | a) Rígido | a) Rígido | a) Contorneado
|  | b) Reclinable | b) Reclinable | b) Con soportes laterales de tronco
|  | c) De tensión graduable | c) De tensión graduable
|  | d) Con soportes laterales de tronco | d) Con soportes laterales de tronco
Apoya brazos | Removible y/o abatible | a) Removible | a) Removible | a) Removible
|  | b) Abatible | b) Abatible | b) Abatible
|  | c) Graduables en altura | c) Graduables en altura | c) Graduables en altura
Apoya pies | Removible | a) Removible | a) Removible | a) Removible
|  | b) Graduable en altura | b) Graduable en altura | b) Graduable
|  | c) Graduable en ángulo | c) Graduable en ángulo
|  | d) Monopodal | d) Monopodal
|  | Forma “U” | Forma “U”
|  | Forma “V” | Forma “V”
|  | e) Bipodal | e) Bipodal
|  | f) Soporte pantorrilla | f) Soporte pantorrilla
|  | g) Angulo tibiotarsial | g) Angulo tibiotarsial
|  | Fijo | Fijo
|  | Graduable | Graduable
Asiento | a) Flexible | a) Flexible | a) Contorneados | a) Contorneados sobre medidas
| b) Rígidos | b) Rígidos | b) Sobre medida | b) Rígido
Ruedas traseras | Neumáticas | a) Neumáticas | a) Neumáticas | Solidas
|  | b) Sistema de desmonte rápido | b) Solidas
c) Diámetro variable sistema de desmonte rápido
d) eje retrasado
e) eje graduable
Ruedas delanteras | Sólidas | Sólidas | Sólidas | Sólidas
Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno. | a) Protectores laterales | a) Arnés para tronco (pechera tipo mariposa) ajustables a medidas, en material acolchado de fácil higiene, lavable, ajuste accesible de preferencia anterior | Cinturón pélvico
|  | b) Llantas antivuelco | b) Apoya cabezas de 5 puntos, anatómico y ergonómico, desmontable con soporte parietotemporal y occipital, graduable en altura y profundidad y ángulo, banda sujetadora frontal opcional | Joystick programable
|  | c) Kit de crecimiento para sillas pediátricas | c) Cojin abductor | Fuente de poder
|  | d) correas . Arnés para tronco (pechera tipo mariposa) | d) Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida | (Batería) (El paciente debe asumir la batería posterior a la entrega de la silla)
|  | e) Aros | e) Protectores laterales | d) sistema de autopropulsion (electromagneticos)
f) Llantas antivuelco
g) Kit de crecimiento para sillas pediátricas
h) arcos tipo timón - aros plegables